## 3 квартал 2026г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах АО "Региональные электрические сети"
за 3 квартал 2026 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-35кВ ПС Уразаево - Михайловка | 01.07.2026 15ч 42мин | 01.07.2026 15ч 42мин | 0 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 2 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-110кВ Карманово-Автозавод | 03.07.2026 00ч 57мин | 03.07.2026 01ч 45мин | 112 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 3 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-110 кВ Карманово- Арлан 1,2 цепь | 03.07.2026 00ч 57мин | 03.07.2026 03ч 38мин | 1397 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 4 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-4 ПС Ташкиново | 06.07.2026 18ч 59мин | 06.07.2026 20ч 41мин | 18 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 5 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 Нефтекамск | 11.07.2026 01ч 51мин | 11.07.2026 08ч 08мин | 1296 | Нарушение электрической изоляции
| 6 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-13 ПС Нефтекамск | 11.07.2026 13ч 48мин | 11.07.2026 21ч 10мин | 2294 | Нарушение электрической изоляции
| 7 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-13 ПС Нефтекамск | 13.07.2026 03ч 04мин | 13.07.2026 03ч 11мин | 67 | Нарушение электрической изоляции
| 8 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Ташкиново | 14.07.2026 08ч 17мин | 14.07.2026 09ч 54мин | 16 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 9 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-6 ПС Зенит | 28.07.2026 17ч 07мин | 28.07.2026 17ч 48мин | 402 | Нарушение электрической изоляции
| 10 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Альшеевский район | ВЛ-10кВ ф-34 ПС Сахарный завод | 29.07.2026 04ч 22мин | 29.07.2026 04ч 27мин | 1 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 11 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Альшеевский район | ВЛ-10кВ ф-34 ПС Сахарный завод | 29.07.2026 05ч 57мин | 29.07.2026 06ч 01мин | 1 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 12 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-6 ПС Михайловка | 11.08.2026 01ч 53мин | 11.08.2026 02ч 05мин | 5 | Нарушение электрической изоляции
| 13 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-10 ПС Искож | 14.08.2026 00ч 02мин | 14.08.2026 00ч 47мин | 411 | Нарушение электрической изоляции
| 14 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Давлекановский район | Ф-9 ПС Новая | 14.08.2026 15ч 44мин | 14.08.2026 16ч 36мин | 35 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 15 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ с РП-7 на РП-8 | 20.08.2026 16ч 22мин | 20.08.2026 16ч 50мин | 29 | Нарушение электрической изоляции
| 16 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-32 ПС Искож | 24.08.2026 15ч 08мин | 24.08.2026 17ч 46мин | 2900 | Нарушение электрической изоляции
| 17 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-25 ПС Уразаево | 03.09.2026 03ч 48мин | 03.09.2026 03ч 48мин | 0 | Нарушение электрической изоляции
| 18 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Амзя | Ф-10 ПС Строительная | 03.09.2026 11ч 41мин | 03.09.2026 16ч 12мин | 405 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 19 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-16 ПС Николо- Березовка | 07.09.2026 09ч 25мин | 07.09.2026 10ч 13мин | 83 | Нарушение электрической изоляции
| 20 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Бураево | Ф-7 ПС Бураево | 07.09.2026 16ч 21мин | 07.09.2026 18ч 41мин | 45 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 21 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-50 ПС Монтажная | 08.09.2026 10ч 24мин | 08.09.2026 15ч 28мин | 435 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.
| 22 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Амзя | Ф-8407 ПС Хмелевка | 08.09.2026 15ч 30мин | 08.09.2026 20ч 23мин | 56 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 23 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Ташкиново | 28.09.2026 09ч 00мин | 28.09.2026 09ч 50мин | 127 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь