## 3 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ
за 1-4 квартал 2026 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 11-28 | 15,25 2026.01.19 | 16,00 2026.01.19 | 150
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ-6кВ ф 1-12 | 14,07 2026.01.15 | 15,44 2026.01.15 | 200
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф 6 БКРП-1 | 22,25 2026.01.05 | 23,34 2026.01.05
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 71-18 | 18,51 2026.01.05 | 21,20 2026.01.05 | 580
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 11-28 | 10,46 2026.01.01 | 16,13 2026.01.01 | 150
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП 15 | 11,20 2026.02.18 | 14,52 2026.02.18 | 70
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф 11-28 | 20,41 2026.02.17 | 21,49 2026.02.17 | 350
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ЭЧЭ 107 ф.№2 Горки | 08,05 2026.02.17 | 01,45 2026.02.18 | 250
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | фидер 49-24 | 19,16 2026.02.16 | 23,30 2026.02.16 | 75
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | РП 3-ТП 115 | 16,00 2026.02.11 | 16,45 2026.02.11 | 25
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.49-24 | 14,14 2026.02.09 | 14,14 2026.02.09 | 150
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | РП 1 - ТП 48 | 09,48 2026.02.04 | 10,44 2026.02.04 | 350
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.49-24 | 10,57 2026.02.01 | 10,57 2026.02.01 | 150
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП 3505П | 20,52 2026.03.29 | 21,52 2026.03.29 | 120
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | тпс юша | 06,30 2026.03.07 | 16,00 2026.03.07 | 250
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Тирлян | рп16 | 11,10 2026.03.07 | 12,05 2026.03.07 | 120
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф 5-09 | 12,09 2026.04.29 | 12,09 2026.04.29 | 350
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.11-26 | 01,50 2026.04.12 | 02,50 2026.04.12 | 400
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Ишля | ф 49-14 ТП-132 | 17,09 2026.04.08 | 17,37 2026.04.08 | 180
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.49-24 | 08,21 2026.04.02 | 08,21 2026.04.02 | 100
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 83-19 Укшук | 15,27 2026.05.27 | 18,03 2026.05.27 | 350
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ 6 кВ ф Забельский | 14,45 2026.05.26 | 15,30 2026.05.26 | 650
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 45-405 | 17,45 2026.05.24 | 20,30 2026.05.24 | 320
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 45-410 | 08,22 2026.05.23 | 09,23 2026.05.23 | 320
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 83-19 Укшук | 16,35 2026.05.17 | 18,51 2026.05.17 | 350
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | КТП-250 | 16,35 2026.05.17 | 23,30 2026.05.17 | 250
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 70-36 | 11,32 2026.05.07 | 14,32 2026.05.07 | 160
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-13 | 14,42 2026.06.27 | 14,42 2026.06.27 | 600
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Гпп Улуелга Ф.№2 | 14,40 2026.06.27 | 15,30 2026.06.27 | 150
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-33 | 13,33 2026.06.23 | 13,33 2026.06.23 | 600
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | ф 71-36 | 07,51 2026.06.22 | 13,00 2026.06.22 | 160
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | ф 5-33 | 06,30 2026.06.21 | 08,00 2026.06.21 | 250
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Абзаково | РП 1 фидер ТП131 | 08,12 2026.06.21 | 09,22 2026.06.21 | 140
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ 6 кВ ф 45-102 | 05,26 2026.06.21 | 06,00 2026.06.21 | 400
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф 5-09 | 03,20 2026.06.21 | 16,20 2026.06.22 | 200
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф11-28 | 13,30 2026.06.17 | 14,20 2026.06.17 | 345
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | ф 11-31 | 12,35 2026.06.17 | 12,40 2026.06.17 | 245
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | ф11-28 | 12,25 2026.06.17 | 12,40 2026.06.17 | 350
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-13 | 19,10 2026.06.16 | 19,10 2026.06.16 | 600
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.11-28 | 16,30 2026.06.15 | 17,40 2026.06.15 | 400
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 11-28 | 16,50 2026.06.15 | 16,50 2026.06.15 | 500
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП 241 | 16,00 2026.06.09 | 17,17 2026.06.09 | 45
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф71-18 | 07,35 2026.06.07 | 09,12 2026.06.07 | 120
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | 49-22 | 20,24 2026.06.06 | 23,12 2026.06.06 | 330
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 49-28 | 20,24 2026.06.06 | 20,55 2026.06.06 | 2958
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 49-17 | 16,21 2026.06.06 | 18,21 2026.06.06 | 350
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 11-28 | 16,55 2026.06.04 | 20,04 2026.06.04 | 420
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.83-19 | 20,15 2026.06.03 | 21,31 2026.06.03 | 155
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 49-17 | 07,35 2026.06.04 | 07,35 2026.06.04 | 420
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк
16158

## Лист1
18 ч 56 мин 2023.09.03 | 20 ч 48 мин 2023.09.03
12 ч 05 мин 2023.09.05 | 13 ч 15 мин 2023.09.05
14 ч 57 мин 2023.09.07 | 17 ч 08 мин 2023.09.07
16 ч 11 мин 2023.09.07 | 18 ч 05 мин 2023.09.07
18 ч 39 мин 2023.09.07 | 21 ч 02 мин 2023.09.07
20 ч 30 мин 2023.09.07 | 21 ч 50 мин 2023.09.07
23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09
23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09
16 ч 54 мин 2023.09.10 | 16 ч 54 мин 2023.09.10
18 ч 30 мин 2023.09.14 | 00 ч 45 мин 2023.09.15
22 ч 00 мин 2023.09.18 | 22 ч 50 мин 2023.09.18
09 ч 15 мин 2023.09.20 | 09 ч 26 мин 2023.09.20
07 ч 10 мин 2023.09.21
14 ч 57 мин 2023.09.28
22 ч 24 мин 2023.09.28 | 01 ч 51 мин 2023.09.29

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь