## Форма 1.3. 2025
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации
Структура и состав энергетического оборудования АО "Региональные электрические сети"
| КЛ 0,4кВ, км | ВЛ 0,4кВ, км | КЛ 6-10кВ, км | ВЛ 6-10кВ, км | ВЛ-35кВ, км | ВЛ-110кВ, км | ТП 6(10)/0,4кВ, км | ПС 110кВ, шт | ПС 35кВ, шт
ПО ЦЭС | 163.7 | 652.3 | 190.54 | 253.64 | 3.4 | 0 | 474 | 1 | 0
ПО ЮЭС | 72.51 | 679.85 | 97.58 | 261.9 | 0 | 69.81 | 331 | 0 | 0
ПО СЭС | 296.53 | 823.51 | 271.78 | 239.47 | 3.48 | 0 | 466 | 0 | 1
АО РЭС | 532.74 | 2155.66 | 559.9 | 755.01 | 6.88 | 69.81 | 1271 | 1 | 1

## Форма 1.4 2025
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
Износ энергетического оборудования на 2025г.
| КЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ | КЛ 0,6 - 10 кВ | ВЛ 0,6 - 10 кВ | ВЛ 35 кВ | ВЛ 110 кВ | ТП10/0,4 кВ | ПС 110/10 | ПС 35/6
| 34% | 31% | 29% | 27% | 27% | 23% | 14% | 16% | 14%

## Форма 2.1 2025
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, 2025 год
N | Показатель
|  | 2024 | 2025 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
|  | 1.1694 | 1.4445 | 0.27508
1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
1.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
1.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | -
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии
|  | 0.25181 | 0.39316 | 0.14135
2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
2.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
2.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
2.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства)
|  | 0.61183 | 0.2611 | -0.35073
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
3.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
3.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
3.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | -
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства)
|  | 0.21937 | 0.09923 | -0.12014
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
4.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
4.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
4.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | -
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## Форма 2.2-2.3 2025
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде 2025
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | АО "Региональные электрические сети" | 1.4445 |  |  |  | 0.39316 |  |  |  | 0.2611 |  |  |  | 0.09923 |  |  |  | - | 1. Замена голого провода на изолированный провод СИП; 2. Установка проходных КТП, РВНО, кольцевание схемы; 3. Деление фидеров большой протяженности
n | Всего по cсетевой Организации | 1.4445 |  |  |  | 0.39316 |  |  |  | 0.2611 |  |  |  | 0.09923
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде:
Замена отработавших свой нормативный срок трансформаторов
Реконструкция ТП с заменой МТП на КТП
Реконструкция ВЛ-6-10 кВ
Реконструкция ВЛ, КЛ-0,4 кВ