## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | июль |  | месяц | 2025 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №512 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,13 2025.07.01 | 10,05 2025.07.01 | П | 0.87 | ТП-512 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
2 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №11010 РУ-0,4кВ | 0.38 | 22,53 2025.07.01 | 23,29 2025.07.01 | П | 0.6 | ТП-11010 |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
3 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 09,00 2025.07.01 | 11,00 2025.07.01 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
4 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 13,00 2025.07.01 | 15,00 2025.07.01 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
5 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-11010 | 0.38 | 09,00 2025.07.01 | 10,50 2025.07.01 | П | 1.83 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-11010 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
6 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 09,00 2025.07.02 | 11,00 2025.07.02 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
7 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 13,00 2025.07.02 | 15,00 2025.07.02 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
8 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 09,00 2025.07.03 | 11,00 2025.07.03 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
9 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №0720 РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,30 2025.07.03 | 13,48 2025.07.03 | П | 0.3 | ТП-0720 |  |  | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
10 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 13,00 2025.07.03 | 15,00 2025.07.03 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
11 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 09,00 2025.07.04 | 11,00 2025.07.04 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
12 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 13,00 2025.07.04 | 15,00 2025.07.04 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
13 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Полевая с ТП-5123 | 0.38 | 14,01 2025.07.04 | 14,47 2025.07.04 | П | 0.77 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Полевая с ТП-5123 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
14 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 09,00 2025.07.07 | 11,00 2025.07.07 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
15 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 13,00 2025.07.07 | 15,00 2025.07.07 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
16 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Мастеров | 0.38 | 13,00 2025.07.07 | 15,00 2025.07.07 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Мастеров |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
17 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №8012 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,25 2025.07.08 | 17,00 2025.07.08 | П | 7.58 | ТП-8012 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
18 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 09,00 2025.07.08 | 11,00 2025.07.08 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
19 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 | 0.38 | 13,00 2025.07.08 | 15,00 2025.07.08 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Автомобилистов с ТП-5127 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
20 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Серебристая с ТП-5125 | 0.38 | 09,00 2025.07.14 | 14,00 2025.07.14 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Серебристая с ТП-5125 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
21 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №4702 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,51 2025.07.16 | 10,30 2025.07.16 | П | 0.65 | ТП-4702 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
22 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 | 0.38 | 09,00 2025.07.16 | 11,00 2025.07.16 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
23 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 | 0.38 | 13,00 2025.07.16 | 15,00 2025.07.16 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
24 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №317 РУ-0,4кВ ул.Строителей 59 | 0.38 | 09,00 2025.07.17 | 11,00 2025.07.17 | П | 2 | ТП 6/0,4кВ №317 РУ-0,4кВ ул.Строителей 59 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
25 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 | 0.38 | 09,00 2025.07.17 | 11,00 2025.07.17 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
26 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 | 0.38 | 13,00 2025.07.17 | 15,00 2025.07.17 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
27 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 | 0.38 | 09,00 2025.07.18 | 11,00 2025.07.18 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
28 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 | 0.38 | 13,00 2025.07.18 | 15,00 2025.07.18 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Цветочная с ТП-11010 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
29 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №1803 РУ-0,4кВ | 0.38 | 15,00 2025.07.18 | 16,10 2025.07.18 | П | 1.17 | ТП-1803 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
30 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №11011 РУ-0,4кВ | 0.38 | 17,00 2025.07.21 | 18,50 2025.07.21 | П | 1.83 | ТП-11011 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
31 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №5125 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,20 2025.07.22 | 10,25 2025.07.22 | П | 1.08 | ТП-5125 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
32 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №510 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,15 2025.07.22 | 15,20 2025.07.22 | П | 1.08 | ТП-510 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
33 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Высокая с ТП-0325 | 0.38 | 09,00 2025.07.22 | 16,20 2025.07.22 | П | 7.33 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Высокая с ТП-0325 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
34 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 09,00 2025.07.23 | 11,00 2025.07.23 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
35 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 13,00 2025.07.23 | 15,00 2025.07.23 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
36 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. 9918 ПС "Агидель" | 10(10.5) | 10,25 2025.07.23 | 13,00 2025.07.23 | П | 2.58 | ВЛ-10кВ ф. 9918 ПС Агидель |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |  |  |  |  | 1
37 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 10/0,4кВ №18-4 РУ-10/0,4кВ | 10(10.5) | 10,20 2025.07.23 | 11,05 2025.07.23 | П | 0.75 | ТП-18-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 |  |  |  |  | 1
38 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 09,00 2025.07.24 | 11,00 2025.07.24 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
39 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 13,00 2025.07.24 | 15,00 2025.07.24 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
40 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№5 п/с "Нефтекамск" | 6 (6.3) | 09,20 2025.07.24 | 10,40 2025.07.24 | П | 1.33 | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС Нефтекамск |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 241 |  |  |  |  | 1
41 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №5Н12 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,35 2025.07.24 | 10,43 2025.07.24 | П | 1.13 | ТП-5Н12 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
42 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №317 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,01 2025.07.24 | 10,16 2025.07.24 | П | 1.25 | ТП-317 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
43 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№13 ПС Монтажная | 6 (6.3) | 14,38 2025.07.25 | 15,35 2025.07.25 | П | 0.95 | ВЛ-6кВ ф.№13 ПС Монтажная |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 676 |  |  |  |  | 1
44 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №526 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 15,00 2025.07.25 | 15,30 2025.07.25 | П | 0.5 | ТП-526 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
45 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №505 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,20 2025.07.25 | 15,35 2025.07.25 | П | 1.25 | ТП-505 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
46 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №519 РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | 09,30 2025.07.29 | 10,27 2025.07.29 | П | 0.95 | ТП-519 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
47 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. СНТ "Геофизик"с ТП-5125 | 0.38 | 09,00 2025.07.30 | 10,10 2025.07.30 | П | 1.17 | ВЛ-0,4кВ ф. СНТ Геофизик с ТП-5125 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
48 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №2107 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,30 2025.07.30 | 10,00 2025.07.30 | П | 0.5 | ТП-2107 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
49 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №2110 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,00 2025.07.30 | 14,40 2025.07.30 | П | 0.67 | ТП-2110 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
50 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. 333-09 ПС "Гафури" отпайка на КТП-3768 | 10(10.5) | 12,25 2025.07.31 | 14,00 2025.07.31 | П | 1.58 | ВЛ-10кВ ф. 333-09 ПС Гафури отпайка на ТП-3768 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
[19 empty] | Директор ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" |  |  |  |  | И.И.Гарифуллин
[19 empty] | Начальник ОДС ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" |  |  |  |  | Р.Р. Хайруллин
.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь