## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | Сентябрь |  | месяц | 2025 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 09,00 2025.09.02 | 16,20 2025.09.02 | П | 7.33 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
2 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №11011 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,45 2025.09.02 | 14,25 2025.09.02 | П | 0.67 | ТП-11011 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
3 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №259 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,10 2025.09.03 | 11,10 2025.09.03 | П | 2 | ТП-259 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
4 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №225 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,50 2025.09.03 | 15,40 2025.09.03 | П | 1.83 | ТП-225 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
5 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 09,00 2025.09.03 | 15,05 2025.09.03 | П | 6.08 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
6 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №0114 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,00 2025.09.04 | 15,00 2025.09.04 | П | 1 | ТП - 0114 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
7 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 09,00 2025.09.04 | 16,20 2025.09.04 | П | 7.33 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
8 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 09,00 2025.09.05 | 16,00 2025.09.05 | П | 7 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная с ТП-11011 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
9 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная ф.Трактовая с ТП-11011 | 0.38 | 13,20 2025.09.08 | 15,45 2025.09.08 | П | 2.42 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная ф.Трактовая с ТП-11011 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
10 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная ф.Трактовая с ТП-11011 | 0.38 | 13,20 2025.09.09 | 15,45 2025.09.09 | П | 2.42 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Спортивная ф.Трактовая с ТП-11011 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
11 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Молодежная с ТП-11011 | 0.38 | 13,40 2025.09.10 | 16,00 2025.09.10 | П | 2.33 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Молодежная с ТП-11011 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
12 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Молодежная с ТП-11011 | 0.38 | 09,05 2025.09.11 | 15,00 2025.09.11 | П | 5.92 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Молодежная с ТП-11011 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
13 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Молодежная с ТП-11011 | 0.38 | 08,50 2025.09.12 | 15,00 2025.09.12 | П | 6.17 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Молодежная с ТП-11011 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
14 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Молодежная с ТП-11011 | 0.38 | 13,30 2025.09.15 | 16,10 2025.09.15 | П | 2.67 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Молодежная с ТП-11011 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
15 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №0613 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,05 2025.09.17 | 10,00 2025.09.17 | П | 0.92 | ТП-0613 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
16 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №52 РУ-6кВ с.Бижбуляк | 6 (6.3) | 09,15 2025.09.18 | 10,15 2025.09.18 | П | 1 | ТП-52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
17 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №53 РУ-6кВ с.Бижбуляк | 6 (6.3) | 15,05 2025.09.18 | 15,55 2025.09.18 | П | 0.83 | ТП-53 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
18 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №54 РУ-6кВ с.Бижбуляк | 6 (6.3) | 12,15 2025.09.18 | 13,03 2025.09.18 | П | 0.8 | ТП-54 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
19 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.11 ПС Искож | 6 (6.3) | 13,40 2025.09.19 | 13,55 2025.09.19 | П | 0.25 | ВЛ-6кВ ф.11 ПС Искож |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
20 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6кВ отпайки на КТП-606 с ТП-0623 | 6 (6.3) | 09,10 2025.09.19 | 13,30 2025.09.19 | П | 4.33 | ВЛ-6кВ отпайки на КТП-606 с ТП-0623 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
21 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.24 ПС Михайловка | 6 (6.3) | 10,20 2025.09.19 | 15,33 2025.09.19 | П | 5.22 | ВЛ-6кВ ф.24 ПС Михайловка |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1818 |  |  |  |  | 1
22 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Некрасова с ТП-812 | 0.38 | 09,05 2025.09.23 | 16,35 2025.09.23 | П | 7.5 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Некрасова с ТП-812 |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
23 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №1817 РУ-6кВ д.Ким | 6 (6.3) | 14,09 2025.09.24 | 15,20 2025.09.24 | П | 1.18 | ТП-1817 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
24 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №1816 РУ-6кВ д.Ким | 6 (6.3) | 15,25 2025.09.24 | 16,40 2025.09.24 | П | 1.25 | ТП-1816 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
25 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №1414 РУ-6кВ д.Ким | 6 (6.3) | 16,51 2025.09.24 | 17,34 2025.09.24 | П | 0.72 | ТП-1414 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
26 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №042 РУ-6кВ д.Аюханово | 6 (6.3) | 08,45 2025.09.25 | 10,00 2025.09.25 | П | 1.25 | ТП-042 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
27 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №044 РУ-6кВ д.Аюханово | 6 (6.3) | 10,10 2025.09.25 | 12,48 2025.09.25 | П | 2.63 | ТП-044 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
28 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Парковая с ТП-1А-04 г.Агидель | 0.38 | 09,31 2025.09.25 | 13,40 2025.09.25 | П | 4.15 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Парковая с ТП-1А-04 г.Агидель |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
29 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №11006 РУ-0,4кВ | 0.38 | 16,20 2025.09.27 | 19,00 2025.09.27 | П | 2.67 | ТП-11006 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
30 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Февральская с ТП-11006 | 0.38 | 08,30 2025.09.29 | 15,30 2025.09.29 | П | 7 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Февральская с ТП-11006 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
31 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Январская с ТП-11009 | 0.38 | 08,30 2025.09.29 | 15,30 2025.09.29 | П | 7 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Январская с ТП-11009 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
32 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №518 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,30 2025.09.30 | 10,25 2025.09.30 | П | 0.92 | ТП-518 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
33 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №0206 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,40 2025.09.30 | 14,20 2025.09.30 | П | 0.67 | ТП-0206 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь