## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за					сентябрь	месяц	2025	года

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии					Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации					Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:					Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
				ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования
				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 ТП-91 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	09,15 2025.09.05	09,50 2025.09.05	П	0,583	ТП-91	0	0	58	0	0	58	0	0	0	58	0	209,786					1
2	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	участок ВЛ-10кВ РС-б/н - РС-21 Ф-5 ПС Иглино	10	09,00 2025.09.06	10,12 2025.09.06	П	1,2	ТП-100	0	0	14	0	0	14	0	0	0	14	0	50,638					1
3	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-9627 ВЛ-10кВ Ф-27 ПС Шакша	0.38	11,08 2025.09.09	12,29 2025.09.09	П	1,35	ТП-9627	0	0	63	0	0	63	0	0	0	63	0	227,871					1
4	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1,2 ТП-73 ВЛ-10кВ Ф-403 РП Вятка	0.38	09,00 2025.09.09	12,46 2025.09.09	П	3,766	ТП-73	0	0	38	0	0	38	0	0	0	38	0	137,446					1
5	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	участок ВЛ-10кВ РС-б/н - РС-21 - РС-24 Ф-5 ПС Иглино	10	09,15 2025.09.10	16,10 2025.09.10	П	5,916	ТП-100, ТП-40, ТП-36, ТП-25г	0	0	113	0	0	113	0	0	0	113	0	408,721					1
6	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-4321	0.38	10,43 2025.09.10	12,35 2025.09.10	П	1,866	ТП-4321	0	0	71	0	0	71	0	0	0	71	0	256,807					1
7	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-4321	0.38	13,20 2025.09.10	15,59 2025.09.10	П	2,65	ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-4321	0	0	71	0	0	71	0	0	0	71	0	256,807					1
8	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-116 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	09,51 2025.09.11	13,15 2025.09.11	П	3,4	ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-116	0	0	83	0	0	83	0	0	0	83	0	300,211					1
9	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КЛ	РП-301 В-10 (ТП-3009/2); ТП-3009 В-10 (РП-301/2)	10	09,50 2025.09.12	16,20 2025.09.12	П	6,5	КЛ-10кВ РП-301/2 - ТП-3009/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
10	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-7216	0.38	12,00 2025.09.12	12,32 2025.09.12	П	0,533	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-7216	0	0	25	0	0	25	0	0	0	25	0	90,425					1
11	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	РС-3072 ВЛ-10кВ Ф-14 ПС Булгаково (отпайка на ТП-9588)	10	10,30 2025.09.13	15,21 2025.09.13	П	4,85	ТП-9588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
12	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-116 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	09,04 2025.09.15	15,03 2025.09.15	П	5,983	ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-116	0	0	93	0	0	93	0	0	0	93	0	336,381					1
13	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВЛ-10кВ Ф-156 ПС Кармаскалы РО-4Г - РТП-б/н	10	10,53 2025.09.18	15,40 2025.09.18	П	4,95	ВЛ-10кВ Ф-156 ПС Кармаскалы (участок РО-4Г - РТП-б/н)	0	0	86	0	0	86	0	0	0	86	0	311,062					1
14	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-51 Ф-406 РП Вятка	0.38	08,58 2025.09.23	10,20 2025.09.23	П	1,366	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-51	0	0	39	0	0	39	0	0	0	39	0	141, 063					1
15	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-29 Ф-4 ТП Иглино	0.38	13,50 2025.09.23	14,45 2025.09.23	П	0,916	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-29	0	0	53	0	0	53	0	0	0	53	0	191,701					1
16	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КЛ	В-10кВ Ф-8 ЗРУ 10 ЛПДС Улу-Теляк	10	12,15 2025.09.24	18,01 2025.09.24	П	5,766	КЛ-10кВ Ф-8 ЗРУ 10 ЛПДС Улу-Теляк	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1

## Лист2
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь