## 1-2 кв 25
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ПО ЮЭС АО Региональные электрические сети
за 1-2 квартал 2025 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.49-17 | 14,48 2025.01.04 | 14,48 2025.01.04 | 730
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.5-13 | 15,57 2025.01.19 | 15,58 2025.01.19 | 250
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП-66 | 18,37 2025.01.22 | 09,30 2025.01.23 | 750
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ-6 кВ Ф 45-410 | 23,05 2025.01.22 | 02,31 2025.01.23 | 200
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.11-28 | 16,38 2025.02.06 | 17,24 2025.02.06 | 450
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ 6кВ ТП113- ТП75 | 17,16 2025.02.06 | 18,07 2025.02.06 | 300
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район | Ф.6КВ 11-31 | 18,31 2025.02.22 | 19,15 2025.02.22 | 150
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.6КВ 11-31 Ф 6кВ 11-26 | 08,00 2025.02.27 | 10,00 2025.02.27 | 850
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф. 5-66 | 21,45 2025.03.17 | 14,28 2025.03.19 | 320
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.11-31 | 07,15 2025.03.09 | 16,15 2025.03.09 | 300
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.11-26 | 14,30 2025.03.09 | 11,30 2025.03.11 | 300
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.11-26 | 07,15 2025.03.09 | 16,15 2025.03.09 | 300
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 11-26 | 11,37 2025.03.01 | 14,25 2025.03.01 | 300
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.83-19 | 16,20 2025.04.30 | 16,20 2025.04.30 | 400
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-05 | 20,41 2025.04.18 | 20,41 2025.04.18 | 540
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Тирлян | ТП-10 Т ф.№1 | 13,07 2025.04.16 | 17,07 2025.04.16 | 200
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.6кВ 83-15. | 22,45 2025.04.07 | 22,45 2025.04.07 | 50
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 10 Кв ФИДЕР№2 " Горки" | 10,40 2025.05.27 | 16,27 2025.05.27 | 65
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф-2 Ишля | 12,15 2025.05.24 | 14,40 2025.05.24 | 240
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-33 | 10,14 2025.05.23 | 11,21 2025.05.23 | 840
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП238- ТП 215 | 20,25 2025.05.21 | 23,38 2025.05.21 | 65
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ 6кВ ТП113- ТП91,76, 201 | 21,03 2025.05.21 | 22,15 2025.05.21 | 620
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 11-28 | 20,25 2025.05.21 | 21,03 2025.05.21 | 850
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ-6кВ ТП 113-ТП 91 | 15,07 2025.05.20 | 17,00 2025.05.20 | 620
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф11-28 | 15,07 2025.05.20 | 15,38 2025.05.20 | 850
|  |  | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | Ф.49-24 | 15,29 2025.05.08 | 15,34 2025.05.08 | 150
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.49-28. | 08,28 2025.05.08 | 08,28 2025.05.08 | 400
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф83-19 | 08,25 2025.05.04 | 14,00 2025.05.04 | 400
|  |  | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | ф83-19 | 09,45 2025.05.04 | 10,01 2025.05.04 | 400
|  |  | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф83-19 | 08,55 2025.05.04 | 09,22 2025.05.04 | 400
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф6кв 83-19 | 04,35 2025.05.04 | 05,00 2025.05.04 | 400
|  |  | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | ф 49-14 | 12,45 2025.06.30 | 13,47 2025.06.30 | 560
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | КТП-75 | 07,00 2025.06.26 | 16,30 2025.06.26 | 240
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.71-13 | 14,21 2025.06.26 | 16,30 2025.06.26 | 240
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 71-32 | 12,15 2025.06.26 | 18,05 2025.06.26 | 450
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф№2 ГОРКИ | 10,05 2025.06.19 | 21,55 2025.06.19 | 150
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-33 | 16,39 2025.06.19 | 19,50 2025.06.19 | 520
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.49-24 | 17,54 2025.06.18 | 17,56 2025.06.18 | 100
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | КТП-315 | 17,01 2025.06.17 | 19,31 2025.06.17 | 150
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 71-18 | 06,45 2025.06.17 | 09,30 2025.06.17 | 600
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 71-36 | 15,30 2025.06.12 | 22,26 2025.06.12 | 750
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 83-18 | 15,23 2025.06.12 | 19,44 2025.06.12 | 45
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 83-15 | 15,40 2025.06.12 | 19,04 2025.06.12 | 35
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф-83-06 | 11,20 2025.06.12 | 11,22 2025.06.12 | 350
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | тп 81 - тп25 | 16,55 2025.06.12 | 18,12 2025.06.12 | 55
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-33 | 15,44 2025.06.12 | 17,53 2025.06.12 | 450
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф-45-209 | 14,01 2025.06.12 | 16,26 2025.06.12 | 250
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | отпайка на КТП 193 фидер 5-44 | 07,10 2025.06.04 | 15,01 2025.06.04 | 120
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-44 | 00,15 2025.06.04 | 07,10 2025.06.04 | 120
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф 49-29 | 16,59 2025.06.03 | 18,05 2025.06.03 | 780
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 83-19 Укшук | 12,36 2025.06.01 | 13,45 2025.06.01 | 500
|  |  | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян
|  |  | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян
|  |  | Республика Башкортостан | Белорецкий район
|  |  | Республика Башкортостан | Белорецкий район Черновка
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  |  | Республика Башкортостан | Белорецкий район Авзян
|  |  | Республика Башкортостан | Белорецкий район Авзян
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  |  | Республика Башкортостан | г Белорецк
|  |  | Республика Башкортостан | Белорецкий район
Республика Башкортостан
Республика Башкортостан
Республика Башкортостан
Республика Башкортостан
Республика Башкортостан
[7 empty] | Итог | 13490

## Лист1
18 ч 56 мин 2023.09.03 | 20 ч 48 мин 2023.09.03
12 ч 05 мин 2023.09.05 | 13 ч 15 мин 2023.09.05
14 ч 57 мин 2023.09.07 | 17 ч 08 мин 2023.09.07
16 ч 11 мин 2023.09.07 | 18 ч 05 мин 2023.09.07
18 ч 39 мин 2023.09.07 | 21 ч 02 мин 2023.09.07
20 ч 30 мин 2023.09.07 | 21 ч 50 мин 2023.09.07
23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09
23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09
16 ч 54 мин 2023.09.10 | 16 ч 54 мин 2023.09.10
18 ч 30 мин 2023.09.14 | 00 ч 45 мин 2023.09.15
22 ч 00 мин 2023.09.18 | 22 ч 50 мин 2023.09.18
09 ч 15 мин 2023.09.20 | 09 ч 26 мин 2023.09.20
07 ч 10 мин 2023.09.21
14 ч 57 мин 2023.09.28
22 ч 24 мин 2023.09.28 | 01 ч 51 мин 2023.09.29

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь