## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за					октябрь	месяц	2025	года

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии					Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации					Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:					Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
				ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования
				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	участок ВЛ-10кВ Ф-9 Лебяжий ПС Зубово от РС-2117 до ТП-4314	10	11,30 2025.10.01	16,18 2025.10.01	П	4,8	ТП-4314	0	0	87	0	0	87	0	0	0	87	0	314,679					1
2	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-10 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	13,30 2025.10.02	16,50 2025.10.02	П	3,333	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-10 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0	0	66	0	0	66	0	0	0	66	0	238,722					1
3	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	13,00 2025.10.06	14,00 2025.10.06	П	1	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0	0	94	0	0	94	0	0	0	94	0	339,998					1
4	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-4314 ВЛ-10кВ Ф-9 Лебяжий ПС Зубово	0.38	10,15 2025.10.09	13,30 2025.10.09	П	3,25	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4314 ВЛ-10кВ Ф-9 Лебяжий ПС Зубово	0	0	28	0	0	28	0	0	0	28	0	101,276					1
5	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-94 ВЛ-10кВ Ф-344 ПС Старокубово	0.38	13,13 2025.10.10	15,45 2025.10.10	П	2,533	ТП-94	0	0	33	0	0	33	0	0	0	33	0	119,361					1
6	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-21 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Улу-Теляк	0.38	10,59 2025.10.14	15,18 2025.10.18	П	4,316	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-21 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Улу-Теляк	0	0	19	0	0	19	0	0	0	19	0	68,723					1
7	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-69 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	09,07 2025.10.14	16,50 2025.10.14	П	7,716	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-69 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80	0	289,36					1
8	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-10 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	10,25 2025.10.14	12,30 2025.10.14	П	2,083	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-10 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	43,404					1
9	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-91 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	09,40 2025.10.15	12,09 2025.10.15	П	2,483	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-91 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0	0	93	0	0	93	0	0	0	93	0	336,381					1
10	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-22 ВЛ-10кВ Ф-230 ПС Восточная	0.38	11,20 2025.10.15	12,32 2025.10.15	П	1,2	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-22 ВЛ-10кВ Ф-230 ПС Восточная	0	0	86	0	0	86	0	0	0	86	0	311,062					1
11	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	14,30 2025.10.15	15,41 2025.10.15	П	1,183	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0	0	94	0	0	94	0	0	0	94	0	339,998					1
12	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	Р-0,4кВ Л-1 ТП-2589 ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Наумовка	0.38	11,30 2025.10.17	12,40 2025.10.17	П	1,166	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2589 ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Наумовка	0	0	82	0	0	82	0	0	0	82	0	296,594					1
13	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4,5,6 ТП-4320 (Чесноковка)	0.38	09,30 2025.10.20	12,10 2025.10.20	П	2,666	ТП-4320	0	0	51	0	0	51	0	0	0	51	0	184,467					1
14	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-34 ВЛ-10кВ Ф-жил.пос. РП БКЗ	0.38	10,00 2025.10.20	12,30 2025.10.20	П	2,5	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-34 ВЛ-10кВ Ф-жил.пос. РП БКЗ	0	0	16	0	0	16	0	0	0	16	0	57,872					1
15	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-462 (стерлитамак, 5 мкр)	0.38	09,00 2025.10.21	11,00 2025.10.21	П	2	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-462	0	0	29	0	0	29	0	0	0	29	0	104,893					1
16	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-75 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	09,57 2025.10.22	14,40 2025.10.22	П	4,716	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-75 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0	0	57	0	0	57	0	0	0	57	0	206,169					1
17	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-98 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	09,30 2025.10.21	14,10 2025.10.21	П	4,666	ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-98 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0	0	86	0	0	86	0	0	0	86	0	311,062					1
18	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	В-10 ВЛ-10кВ ф-8 ПС Минзитарово	10	09,10 2025.10.28	10,38 2025.10.28	П	1,46	участок за РС-23, РС-23/1 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Минзитарово	0	0	113	0	0	113	0	0	0	113	0	408,721					1
19	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2146 н.п. Бкуганак	0.38	10,00 2025.10.28	12,00 2025.10.28	П	2	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2146 н.п. Бкуганак	0	0	26	0	0	26	0	0	0	26	0	94,042					1
20	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	В-10 ВЛ-10кВ Ф-14 ПС Дёма к ТП-8126	10	10,55 2025.10.28	14,31 2025.10.28	П	3,6	ВЛ-10кВ Ф-14 ПС Дёма к ТП-8126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
21	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-35 ВЛ-10кВ Ф-жил.пос. РП БКЗ	0.38	10,21 2025.10.28	15,09 2025.10.28	П	4,8	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-35	0	0	30	0	0	30	0	0	0	30	0	108,51					1
22	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-34 ВЛ-10кВ Ф-жил.пос. РП БКЗ	0.38	10,20 2025.10.29	13,32 2025.10.29	П	3,2	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-34	0	0	36	0	0	36	0	0	0	36	0	130,212					1

## Лист2
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь