## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за					ноябрь	месяц	2025	года

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии					Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации					Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:					Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
				ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования
				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1-8 ТП-6153 ШР-10 яч.1, ШР-10 яч.4 1Т	0.38	09,07 2025.11.07	16,11 2025.11.07	П	4,066	ТП-6153	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	14,468					1
2	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-10 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	10,00 2025.11.12	10,56 2025.11.12	П	0,933	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9	0	0	27	0	0	27	0	0	0	27	0	96,759					1
3	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	В-10 ВЛ-10кВ Ф-339 ПС Восточная	10	12,52 2025.11.17	17,09 2025.11.17	П	4,283	(РТП-17) ВЛ-10кВ Ф-339 ПС Восточная	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	36,17					1
4	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	В-10 ВЛ-10кВ Ф-27 ПС Шакша-Районная	10	10,43 2025.11.18	14,32 2025.11.18	П	3,75	(РО-2721) ВЛ-10кВ Ф-27 ПС Шакша-Районная	0	0	69	0	0	69	0	0	0	69	0	249,573					1
5	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-11 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	09,45 2025.11.18	11,14 2025.11.18	П	1,483	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-11	0	0	32	0	0	32	0	0	0	32	0	115,744					1
6	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-16Г ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	09,52 2025.11.18	15,10 2025.11.18	П	5,3	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-16Г	0	0	63	0	0	63	0	0	0	63	0	227,871					1
7	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-22 ВЛ-10кВ Ф-230 ПС Восточная	0.38	11,28 2025.11.19	15,24 2025.11.19	П	3,933	ТП-22	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	0	361,7					1
8	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	РС-796, РС-808, РС-807, РТП-797 ВЛ-10 Ф-14 ПС Дёма	10	11,09 2025.11.19	14,30 2025.11.19	П	3,35	(ВЛ-10 к ТП-8126) ВЛ-10 Ф-14 ПС Дёма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
9	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2589 ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Наумовка	0.38	12,10 2025.11.20	12,55 2025.11.20	П	0,75	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-2589	0	0	31	0	0	31	0	0	0	31	0	112,127					1
10	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-53 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Иглино	0.38	09,45 2025.11.24	11,28 2025.11.24	П	1,716	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-53	0	0	13	0	0	13	0	0	0	13	0	47,021					1
11	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	В-10 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Улу-Теляк	10	13,05 2025.11.25	14,11 2025.11.17	П	1,1	(РТП-31) ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Улу-Теляк	0	0	88	0	0	88	0	0	0	88	0	318,296					1
12	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-74 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	10,18 2025.11.25	13,10 2025.11.25	П	2,866	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-74	0	0	37	0	0	37	0	0	0	37	0	133,829					1
13	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-4 ТП-69 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	08,57 2025.11.26	12,26 2025.11.26	П	3,483	ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-69	0	0	47	0	0	47	0	0	0	47	0	169,999					1
14	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2384 ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Наумовка	0.38	12,20 2025.11.26	16,23 2025.11.26	П	4,05	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-2384	0	0	37	0	0	37	0	0	0	37	0	133,829					1
15	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4,5 ТП-47012 ВЛ-10кВ Ф-94-11 РП-908	0.38	10,48 2025.11.27	13,30 2025.11.27	П	2,7	ТП-47012	0	0	42	0	0	42	0	0	0	42	0	151,914					1
16	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-2589 ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Наумовка	0.38	10,30 2025.11.27	11,20 2025.11.27	П	0,833	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-2589	0	0	31	0	0	31	0	0	0	31	0	112,127					1
17	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-1,2,3 ТП21 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Улу-Теляк	0.38	10,36 2025.11.28	12,50 2025.11.28	П	2,233	ВЛ-0,4 Л-1,2,3 ТП21	0	0	75	0	0	75	0	0	0	75	0	271,275					1

## Лист2
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь