## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за					декабрь	месяц	2025	года

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии					Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации					Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:					Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
				ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования
				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	КТП-18Г ВЛ-10кВ Ф-387 РП Карамалы	10 (10.5)	10,45 2025.12.01	16,01 2025.12.01	П	5,266	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4,5 РТП-18Г	0	0	29	0	0	29	0	0	0	29	0	104,893					1
2	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ТП-9 Ф-5 ПС Иглино	0.38	10,20 2025.12.01	12,50 2025.12.01	П	2,5	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9	0	0	117	0	0	117	0	0	0	117	0	423,189					1
3	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	В-10 ВЛ-10кВ Ф-9 Лебяжий ПС Зубово	10 (10.5)	11,52 2025.12.04	15,17 2025.12.04	П	3,416	ТП-4314	0	0	70	0	0	70	0	0	0	70	0	253,19					1
4	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-4 ТП-69 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	09,39 2025.12.04	13,30 2025.12.04	П	3,85	ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-69	0	0	47	0	0	47	0	0	0	47	0	169,999					1
5	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КЛ	В-10 ВЛ-10кВ Ф-31, Ф-8 ЛДПС	10 (10.5)	11,00 2025.12.04	16,30 2025.12.05	П	5,5	КЛ-10 кВ Ф-31,Ф-8 ТП-111	0	0	42	0	0	42	0	0	0	42	0	151,914					1
6	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2589 ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Наумовка	0.38	10,05 2025.12.08	15,00 2025.12,08	П	4,916	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2589	0	0	31	0	0	31	0	0	0	31	0	112,127					1
7	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9285 ВЛ-10кВ Ф-14 ПС Булгаково	0.38	13,20 2025.12.10	14,03 2025.12.10	П	0,716	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9285	0	0	77	0	0	77	0	0	0	77	0	278,509					1
8	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ТП-01767 ВН-10 1сек к ТП-01766, ТП-01767 ВН-10 2сек к ТП-01766	10	11,57 2025.12.11	12,39 2025.12.11	П	0,7	ТП-01766	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	10,851					1
9	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	В-6 ВЛ 6кВ Ф -19 ПС Порошковая-Хрипуновская	6 (6,3)	14,04 2025.12.11	15,29 2025.12.11	П	1,416	ВЛ 6кВ Ф -19 ПС Порошковая-Хрипуновская	0	0	25	0	0	25	0	0	0	25	0	90,425					1
10	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-44002	0.38	09,10 2025.12.15	13,42 2025.12.15	П	4,55	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-44002	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0	72,34					1
11	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ТП-01766 ВН-10 1сек к ТП-01767, ТП-01766 ВН-10 2сек к ТП-01767	10	12,31 2025.12.15	14,52 2025.12.15	П	2,35	ТП-01767	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	10,851					1
12	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4, РТП-2384 ТП-2384 Ф-21 ПС Наумовка	0.38	14,26 2025.12.15	16,20 2025.12.15	П	1,9	ТП-2384	0	0	88	0	0	88	0	0	0	88	0	318,296					1
13	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9 Ф-5 ПС Иглино	0.38	09,50 2025.12.16	10,25 2025.12.16	П	0,583	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9	0	0	215	0	0	215	0	0	0	215	0	777,655					1
14	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВЛ-10кВ за РС-14 Ф-4 ПС Иглино	10	10,04 2025.12.18	13,35 2025.12.18	П	3,516	ВЛ-10кВ за РС-14, РС-28, РК-2866 ТП-168, ТП-5, ТП-182, ТП-91, ТП-3185, ТП-116, ТП-70, ТП-29	0	0	335	0	0	335	0	0	0	335	0	1211,695					1
15	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	РТП-6Г ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Иглино	10	09,30 2025.12.19	13,32 2025.12.19	П	4,033	ТП-6Г	0	0	32	0	0	32	0	0	0	32	0	115,744					1
16	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	РТП-2184 ВЛ-6кВ Ф-19 ПС Порошковая	6 (6,3)	14,30 2025.12.23	17,10 2025.12.23	П	2,666	ТП-2144	0	0	25	0	0	25	0	0	0	25	0	90,425					1
17	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ТП-01766 ВН-10 1сек к ТП-01767, ТП-01766 ВН-10 2сек к ТП-01767	10	16,35 2025.12.24	18,05 2025.12.24	П	1,5	ТП-01767	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	10,851					1
18	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	В-10 ТП-9285 ПС Булгакова	10	11,01 2025.12.26	11,33 2025.12.24	П	0,533	1Т ТП-9285	0	0	77	0	0	77	0	0	0	77	0	278,509					1

## Лист2
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь