## 3 квартал 2026г.
Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ПО СЭС АО "Региональные электрические сети"
за 3 квартал 2026 года
| № п/п | Месяц | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Причины возникновения нарушения |  | Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений | Примечание
[9 empty] | Организационные (код) | Технические (код)
| 1 | Июль | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-35кВ ПС Уразаево - Михайловка | 01.07.2026 15ч 42мин | 01.07.2026 15ч 42мин | 3.4.8.5 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 2 | Июль | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-110кВ Карманово-Автозавод | 03.07.2026 00ч 57мин | 03.07.2026 01ч 45мин | 3.4.8.5 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 3 | Июль | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-110 кВ Карманово- Арлан 1,2 цепь | 03.07.2026 00ч 57мин | 03.07.2026 03ч 38мин | 3.4.8.5 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 4 | Июль | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-4 ПС Ташкиново | 06.07.2026 18ч 59мин | 06.07.2026 20ч 41мин | 3.4.8.5 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 5 | Июль | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 Нефтекамск | 11.07.2026 01ч 51мин | 11.07.2026 08ч 08мин | 3.4.13.4 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 6 | Июль | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-13 ПС Нефтекамск | 11.07.2026 13ч 48мин | 11.07.2026 21ч 10мин | 3.4.13.4 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 7 | Июль | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-13 ПС Нефтекамск | 13.07.2026 03ч 04мин | 13.07.2026 03ч 11мин | 3.4.13.4 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 8 | Июль | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Ташкиново | 14.07.2026 08ч 17мин | 14.07.2026 09ч 54мин | 3.4.8.5 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 9 | Июль | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-6 ПС Зенит | 28.07.2026 17ч 07мин | 28.07.2026 17ч 48мин | 3.4.13.4 | 4.13 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 10 | Июль | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Альшеевский район | ВЛ-10кВ ф-34 ПС Сахарный завод | 29.07.2026 04ч 22мин | 29.07.2026 04ч 27мин | 3.4.8.5 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 11 | Июль | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Альшеевский район | ВЛ-10кВ ф-34 ПС Сахарный завод | 29.07.2026 05ч 57мин | 29.07.2026 06ч 01мин | 3.4.8.5 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 12 | Август | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-6 ПС Михайловка | 11.08.2026 01ч 53мин | 11.08.2026 02ч 05мин | 3.4.13.4 | 4.13 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 13 | Август | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-10 ПС Искож | 14.08.2026 00ч 02мин | 14.08.2026 00ч 47мин | 3.4.13.4 | 4.13 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 14 | Август | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Давлекановский район | Ф-9 ПС Новая | 14.08.2026 15ч 44мин | 14.08.2026 16ч 36мин | 3.4.8.5 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 15 | Август | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ с РП-7 на РП-8 | 20.08.2026 16ч 22мин | 20.08.2026 16ч 50мин | 3.4.13.4 | 4.13 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 16 | Август | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-32 ПС Искож | 24.08.2026 15ч 08мин | 24.08.2026 17ч 46мин | 3.4.13.4 | 4.13 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 17 | Сентябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-25 ПС Уразаево | 03.09.2026 03ч 48мин | 03.09.2026 03ч 48мин | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 18 | Сентябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Амзя | Ф-10 ПС Строительная | 03.09.2026 11ч 41мин | 03.09.2026 16ч 12мин | 3.4.15.1 | 4.17 | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 19 | Сентябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-16 ПС Николо- Березовка | 07.09.2026 09ч 25мин | 07.09.2026 10ч 13мин | 3.4.13.4 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 20 | Сентябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Бураево | Ф-7 ПС Бураево | 07.09.2026 16ч 21мин | 07.09.2026 18ч 41мин | 3.4.8.5 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 21 | Сентябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-50 ПС Монтажная | 08.09.2026 10ч 24мин | 08.09.2026 15ч 28мин | 3.4.8.1 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.
| 22 | Сентябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Амзя | Ф-8407 ПС Хмелевка | 08.09.2026 15ч 30мин | 08.09.2026 20ч 23мин | - | - | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 23 | Сентябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-4 ПС Ташкиново | 28.09.2026 15ч 30мин | 28.09.2026 20ч 23мин | 3.4.8.5 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь