## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | август |  | месяц | 2025 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №2907 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,03 2025.08.01 | 10,03 2025.08.01 | П | 1 | ТП-2907 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
2 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-24 п/с Монтажная | 6 (6.3) | 12,15 2025.08.05 | 12,56 2025.08.05 | П | 0.68 | ВЛ-6кВ ф.24 ПС Монтажная |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 286 |  |  |  |  | 1
3 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. 1, ф.2, ф.3 с ТП-3768 с.Буздяк | 0.38 | 12,00 2025.08.05 | 16,20 2025.08.05 | П | 4.33 | ВЛ-0,4кВ ф. 1, ф.2, ф.3 с ТП-3768 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
4 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП - 2560 г.Белебей | 10 (10.5) | 03,28 2025.08.06 | 06,27 2025.08.06 | В | 2.98 | ТП - 2560 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |  | Акт №38 от 06.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №520 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,00 2025.08.06 | 14,40 2025.08.06 | П | 0.67 | ТП-520 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
6 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. 1, ф.2, ф.3 с ТП-1712 с.Раевка | 0.38 | 08,45 2025.08.06 | 17,00 2025.08.06 | П | 8.25 | ВЛ-0,4кВ ф. 1, ф.2, ф.3 с ТП-3768 с.Раевка |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
7 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №9003 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,30 2025.08.07 | 10,55 2025.08.07 | П | 1.42 | ТП-9003 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
8 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №2508 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,30 2025.08.07 | 15,00 2025.08.07 | П | 0.5 | ТП-2508 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
9 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-7 п/с Амзя | 6 (6.3) | 14,05 2025.08.08 | 14,30 2025.08.08 | В | 0.42 | ВЛ-6кВ ф-7 ПС Амзя |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |  | Акт №39 от 08.08.2025 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
10 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 п/с 35/6 Касёво | 6 (6.3) | 19,20 2025.08.08 | 20,22 2025.08.08 | В | 1.03 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 Касёво |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |  | Акт №40 от 08.08.2025 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
11 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №1536 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 15,10 2025.08.08 | 15,40 2025.08.08 | П | 0.5 | ТП-1536 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
12 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. Тройка с ТП-13 | 0.38 | 12,19 2025.08.10 | 13,20 2025.08.10 | П | 1.02 | ВЛ-0,4кВ ф. Тройка с ТП-13 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
13 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Малая Техснабовская с ТП-313 | 0.38 | 13,54 2025.08.10 | 13,58 2025.08.10 | П | 0.07 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Малая Техснабовская с ТП-313 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
14 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | КЛ | ф-13 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 03,10 2025.08.13 | 04,50 2025.08.13 | В | 1.67 | ф-13 ПС Нефтекамск |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 |  | Акт №41 от 13.08.2025 | 3.4.13 | 4.12 | 1
15 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ф 5 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 03,12 2025.08.13 | 11,08 2025.08.13 | В | 7.93 | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Нефтекамск |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1579 |  | Акт №42 от 13.08.2025 | 3.4.13 | 4.12 | 0
16 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ф 5 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 03,12 2025.08.13 | 11,08 2025.08.13 | В | 7.93 | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Нефтекамск |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1579 |  | Акт №42 от 13.08.2025 | 3.4.13 | 4.12 | 0
17 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ф 5 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 03,12 2025.08.13 | 11,08 2025.08.13 | В | 7.93 | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Нефтекамск |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1579 |  | Акт №42 от 13.08.2025 | 3.4.13 | 4.12 | 0
18 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №1712 РУ-0,4кВ с.Раевка | 0.38 | 13,55 2025.08.14 | 16,15 2025.08.14 | П | 2.33 | ТП-1712 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
19 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №1713 РУ-0,4кВ с.Раевка | 0.38 | 16,20 2025.08.14 | 17,10 2025.08.14 | П | 0.83 | ТП-1713 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
20 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №0110 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,00 2025.08.15 | 09,50 2025.08.15 | П | 0.83 | ТП-0110 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
21 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 п/с Касево с ТП-0139 | 6 (6.3) | 10,23 2025.08.18 | 11,25 2025.08.18 | П | 1.03 | ВЛ-6кВ ф-4 ПС Касево с ТП-0139 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
22 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП-5119 | 6 (6.3) | 18,50 2025.08.19 | 20,00 2025.08.19 | В | 1.17 | ТП-5119 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | Акт №43 от 19.08.2025 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
23 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №15010 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,00 2025.08.19 | 11,00 2025.08.19 | П | 2 | ТП-15010 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
24 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Новоселов - Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 09,00 2025.08.19 | 15,25 2025.08.19 | П | 6.42 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Новоселов - Спортивная с ТП-11011 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
25 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Новоселов - Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 09,00 2025.08.20 | 15,30 2025.08.20 | П | 6.5 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Новоселов - Спортивная с ТП-11011 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
26 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №585 РУ-6кВ Октябрьский | 6 (6.3) | 13,40 2025.08.20 | 15,45 2025.08.20 | П | 2.08 | ТП-585 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
27 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Новоселов - Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 09,00 2025.08.21 | 15,10 2025.08.21 | П | 6.17 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Новоселов - Спортивная с ТП-11011 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
28 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Новоселов - Спортивная с ТП-11011 | 0.38 | 09,00 2025.08.22 | 11,30 2025.08.22 | П | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Новоселов - Спортивная с ТП-11011 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
29 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №11008 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,30 2025.08.22 | 10,20 2025.08.22 | П | 0.83 | ТП-11008 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
30 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | КЛ | Ф-25 Уразаево | 6 (6.3) | 08,09 2025.08.23 | 09,00 2025.08.23 | В | 0.85 | ф.25 ПС 110/35/6кВ Уразаево, РП-3 Т-1, ТП-604, ТП-605, ТП-5002, ТП-5005, ТП-5006, ТП-5011 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 244 |  | Акт №44 от 23.08.2025 | 3.4.13 | 4.12 | 1
31 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №1907 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 10,13 2025.08.25 | 11,23 2025.08.25 | П | 1.17 | ТП-1907 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
32 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ 10кВ ф-7107 ПС Бураево | 10 (10.5) | 17,22 2025.08.25 | 17,56 2025.08.25 | В | 0.57 | ВЛ 10кВ ф-7107 ПС Бураево |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | Акт №45 от 25.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.17 | 0
33 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-7 п/с Амзя | 6 (6.3) | 06,00 2025.08.28 | 06,56 2025.08.28 | В | 0.93 | ВЛ-6кВ ф-7 ПС Амзя, ТП-14, ТП-3, ТП-11, ТП-5, ТП-6, ТП-10, ТП-26 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 24 |  | Акт №46 от 28.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
34 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Комсомольская с ТП-8009 | 0.38 | 09,00 2025.08.29 | 10,35 2025.08.29 | П | 1.58 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Комсомольская с ТП-8009 |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
[19 empty] | Директор ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" |  |  |  |  | И.И.Гарифуллин
[19 empty] | Начальник ОДС ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" |  |  |  |  | Р.Р. Хайруллин
.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь