## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах АО "Региональные электрические сети"
за 1 квартал 2025 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ, Ф-6 ПС 35/6кВ Зенит | 11.01.2025 18ч 52мин | 11.01.2025 19ч 33мин | 7054 | Выход из строя соединительной муфты КЛ-6кВ
| 2 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-24,30,32,14,6,12,22,26,10,28,8 ПС Михайловка | 21.01.2025 16ч 30мин | 21.01.2025 17ч 14мин | 19182 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети ВЛ-110кВ Кармановская ГРЭС-Арлан II цепь.
| 3 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-14,6,12,24,20 ПС Монтажная | 21.01.2025 16ч 30мин | 21.01.2025 17ч 24мин | 3633 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети ВЛ-110кВ Кармановская ГРЭС-Арлан II цепь.
| 4 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-12,14 ПС Нефтекамск | 21.01.2025 16ч 30мин | 21.01.2025 17ч 19мин | 297 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети ВЛ-110кВ Кармановская ГРЭС-Арлан II цепь.
| 5 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-9,15,13,11 ПС Касево | 21.01.2025 16ч 30мин | 21.01.2025 17ч 18мин | 2789 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети ВЛ-110кВ Кармановская ГРС-Арлан II цепь.
| 6 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-15,17,3,9,11,13 ПС Зенит | 21.01.2025 16ч 30мин | 21.01.2025 17ч 18мин | 8491 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети ВЛ-110кВ Кармановская ГРЭС-Арлан II цепь.
|  | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-50 ПС Монтажная | 21.01.2025 16ч 30мин | 21.01.2025 17ч 14мин | 1242 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети ВЛ-110кВ Кармановская ГРЭС-Арлан II цепь.
| 7 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-5,11 ПС Николо- Березовка | 21.01.2025 16ч 30мин | 21.01.2025 17ч 18мин | 1569 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети ВЛ-110кВ Кармановская ГРЭС-Арлан II цепь.
| 8 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-4,8 Т-2 2сек. шин. ПС Касево | 21.01.2025 21ч 31мин | 21.01.2025 22ч 17мин | 769 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации
| 9 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-0,4 кВ ф. Атнабаева | 27.01.2025 04ч 15мин | 27.01.2025 06ч 22мин | 82 | Нарушение электрического контакта , обрыв цепи. ТП-15004 РУ-0,4кВ прогорела фаза В на АВ-0,4 кВ
| 10 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ Ф-5514 ПС Буй | 27.01.2025 10ч 19мин | 27.01.2025 14ч 00мин | 141 | Механическое разрушение, в ТП-1402 поврежден проходной изолятор ф.С
| 11 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-101 ПС Автозавод, КТП-11011 ТР-Р. | 27.01.2025 13ч 20мин | 27.01.2025 15ч 40мин | 40 | Выход из строя трансформатора 6/0,4 кВ. Исчерпание ресурса.
| 12 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Альшеевский район | Ф-34 ПС Сахарный завод | 28.01.2025 09ч 04мин | 28.01.2025 10ч 02мин | 714 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 13 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Михайловка с РП-6 на ТП-2910 | 20.02.2025 15ч 35мин | 20.02.2025 16ч 19мин | 352 | Выход из строя соединительной муфты КЛ-6кВ
| 14 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Туймазинский район микр. Агиртамак | КТП-199 ВЛ-0,4кВ ф. ул. Осенняя | 09.03.2025 15ч 40мин | 09.03.2025 17ч 25мин | 202 | Отключение электрооборудования в ТП-199 РУ-0,4кВ, АВ-0,4 кВ.
| 15 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Белебей | КТП-2560 | 15.03.2025 05ч 25мин | 15.03.2025 12ч 35мин | 49 | Повреждение оборудования потребителя электрической энергии.
| 16 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-24 ПС Монтажная | 16.03.2025 10ч 04мин | 16.03.2025 10ч 12мин | 1695 | Выход из строя соединительной муфты КЛ-6кВ
| 17 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-24 ПС Монтажная | 16.03.2025 14ч 18мин | 16.03.2025 14ч 28мин | 1695 | Нарушение электрического контакта в КТП-1317
| 18 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | РП-14 на ТП-0413, Ф-21 ПС Михайловка | 18.03.2025 12ч 32мин | 18.03.2025 13ч 53мин | 331 | Выход из строя, нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ
| 19 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Краснокамский район с. Николо-Березовка | ВЛ-6кВ, Ф-11 ПС Н. Березовка | 17.03.2025 17ч 30мин | 19.03.2025 19ч 45мин | 131 | Наброс на ВЛ, воздействие животных и птиц.
[7 empty] | Итого | 50458

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь