## Лист1
|  |  |  | таблица замеров активной нагрузки | [12 empty] | год | месяц | день
[17 empty] | 2024 | 6 | 19
фидер |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ф 11-26 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф 11-28 | МВт | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.337 | 0.363 | 0.412 | 0.423 | 0.449 | 0.461 | 0.465 | 0.451 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.4 | 0.32 | 0,29, | 0.26
ф 11-31 | МВт | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.47 | 0.49
Ф 71-13 | МВт | 0.052 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.045 | 0.049 | 0.045 | 0.044 | 0.041 | 0.04 | 0.04 | 0.038 | 0.039 | 0.061 | 0.061 | 0.04 | 0.038 | 0.059 | 0.047
ф 71-18 | МВт | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.23
ф 71-36 | МВт | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.25
МВт
ф45-102 | МВт | 0.91375 | 0.77861 | 0.72463 | 0.68448 | 0.6685 | 0.65618 | 0.6922 | 0.82633 | 0.90569 | 1.0167 | 1.1186 | 1.1394 | 1.1701 | 1.133 | 1.0861 | 1.0598 | 1.0843 | 1.0779 | 1.0878 | 1.0575 | 1.0475 | 1.1032 | 1.1066 | 0.97655 | 0.91375
ф45-207 | МВт | 0.74455 | 0.63752 | 0.57617 | 0.54449 | 0.54179 | 0.51665 | 0.56503 | 0.69108 | 0.76858 | 0.81947 | 0.84006 | 0.86079 | 0.88411 | 0.84628 | 0.84879 | 0.7979 | 0.79314 | 0.82423 | 0.8501 | 0.89831 | 0.92115 | 0.98303 | 0.95907 | 0.84909 | 0.74455
ф45-209 | МВт | 0.23186 | 0.22329 | 0.21433 | 0.21444 | 0.22894 | 0.25101 | 0.26166 | 0.29627 | 0.43527 | 0.60959 | 0.56592 | 0.60946 | 0.56514 | 0.57936 | 0.60089 | 0.57176 | 0.60425 | 0.5126 | 0.45537 | 0.47391 | 0.37628 | 0.32998 | 0.33605 | 0.34072 | 0.23186
ф45-408 | МВт | 1.062 | 0.9446 | 0.88257 | 0.8533 | 0.84058 | 0.83803 | 0.87278 | 0.94965 | 1.1423 | 1.3338 | 1.5563 | 1.6501 | 1.6883 | 1.7117 | 1.6414 | 1.5744 | 1.5496 | 1.5383 | 1.4999 | 1.4538 | 1.4018 | 1.3616 | 1.3221 | 1.1815 | 1.062
ф45-410 | МВт | 0.48282 | 0.41094 | 32 | 0.35891 | 0.36009 | 0.33889 | 0.35685 | 0.42708 | 0.45752 | 0.45674 | 0.4498 | 0.50555 | 0.51615 | 0.51427 | 0.50808 | 0.44981 | 0.46579 | 0.48699 | 0.49072 | 0.54925 | 0.54674 | 0.58655 | 0.59403 | 0.55549 | 0.48282
МВт
ф5-05 | МВт | 0.61033 | 0.53452 | 0.49252 | 0.46622 | 0.4611 | 0.42797 | 0.46718 | 0.53559 | 0.58068 | 0.63728 | 0.66107 | 0.68992 | 0.7092 | 0.70197 | 0.66471 | 0.64779 | 0.66401 | 0.67031 | 0.63267 | 0.7102 | 0.70991 | 0.76206 | 0.78453 | 0.69637 | 0.61033
ф5-07 | МВт | 0 | 0.00037405 | 9.356e-05 | 0.0010271 | 0.0011269 | 0.0011243 | 0 | 0.00037531 | 0 | 0.00037442 | 0.00037173 | 0.0003736 | 0.00077923 | 0.00071376 | 0.00099046 | 0.00037019 | 0.00036775 | 0.0007372 | 0.00074259 | 0.00073977 | 0.00074646 | 0.00074688 | 0.0011209 | 0.0013913 | 0
ф5-09 | МВт | 0.075463 | 0.074283 | 0.071105 | 0.072052 | 0.074675 | 0.068209 | 0.070165 | 0.069302 | 0.084171 | 0.085888 | 0.093699 | 0.095133 | 0.090635 | 0.091575 | 0.086734 | 0.082537 | 0.083015 | 0.091889 | 0.12586 | 0.080967 | 0.083519 | 0.086649 | 0.091904 | 0.089554 | 0.075463
ф5-11 | МВт | 0.10204 | 0.10775 | 0.10504 | 0.10182 | 0.11575 | 0.10768 | 0.11317 | 0.12006 | 0.13677 | 0.13682 | 0.16482 | 0.18421 | 0.17417 | 0.13409 | 0.18117 | 0.16601 | 0.15209 | 0.13869 | 0.1273 | 0.11959 | 0.12285 | 0.10013 | 0.097823 | 0.087777 | 0.10204
ф5-13 | МВт | 0.46693 | 0.40739 | 0.38431 | 0.3633 | 0.37109 | 0.35072 | 0.39728 | 0.46711 | 0.51953 | 0.59454 | 0.58839 | 0.62148 | 0.59647 | 0.58187 | 0.62083 | 0.59096 | 0.56865 | 0.55403 | 0.54102 | 0.54028 | 0.54542 | 0.5673 | 0.5776 | 0.51217 | 0.46693
ф5-23 | МВт | 0.52862 | 0.5442 | 0.57004 | 0.51409 | 0.47841 | 0.49016 | 0.48936 | 0.44412 | 0.618 | 0.62053 | 0.59138 | 0.49581 | 0.62301 | 0.63408 | 0.63322 | 0.44558 | 0.608 | 0.58774 | 0.53541 | 0.50561 | 0.62673 | 0.7743 | 0.73328 | 0.64109 | 0.52862
ф5-26 | МВт | 0.1205 | 0.13125 | 0.11791 | 0.10937 | 0.11761 | 0.12398 | 0.11458 | 0.15466 | 0.15296 | 0.12107 | 0.11626 | 0.106 | 0.14976 | 0.1291 | 0.14482 | 0.13815 | 0.15652 | 0.12202 | 0.14109 | 0.11986 | 0.13442 | 0.1303 | 0.12628 | 0.1432 | 0.1205
ф5-31 | МВт | 0.3172 | 0.31909 | 0.29736 | 0.26867 | 0.27804 | 0.28458 | 0.26404 | 0.34147 | 0.32521 | 0.34339 | 0.36259 | 0.33712 | 0.36851 | 0.34001 | 0.35853 | 0.26566 | 0.39123 | 0.33275 | 0.35269 | 0.32656 | 0.33932 | 0.32005 | 0.31156 | 0.34358 | 0.3172
ф5-33 | МВт | 0.4369 | 0.44213 | 0.43654 | 0.4266 | 0.40852 | 0.44639 | 0.42861 | 0.54882 | 0.73011 | 0.80791 | 0.78481 | 0.80835 | 0.78999 | 0.80104 | 0.75325 | 0.62084 | 0.66435 | 0.5994 | 0.41557 | 0.50749 | 0.4854 | 0.46168 | 0.45461 | 0.49914 | 0.4369
ф5-38 | МВт | 0.16686 | 0.15091 | 0.14369 | 0.1636 | 0.16205 | 0.16113 | 0.15949 | 0.19096 | 0.21378 | 0.24138 | 0.27138 | 0.27115 | 0.25365 | 0.23248 | 0.24556 | 0.24697 | 0.22664 | 0.21802 | 0.19765 | 0.18745 | 0.18673 | 0.1962 | 0.19343 | 0.18305 | 0.16686
ф5-40 | МВт | 0.86289 | 0.74034 | 0.6983 | 0.66984 | 0.65977 | 0.62439 | 0.68795 | 0.77971 | 0.85094 | 0.90619 | 1.0075 | 1.0283 | 1.0596 | 1.0378 | 1.0156 | 0.97228 | 0.97527 | 0.95809 | 0.96298 | 1.0011 | 1.0164 | 1.0558 | 1.0524 | 0.93479 | 0.86289
ф5-57 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф5-64 | МВт | 0.10681 | 0.1048 | 0.10264 | 0.09935 | 0.098425 | 0.095362 | 0.094049 | 0.091372 | 0.093584 | 0.096096 | 0.095593 | 0.11165 | 0.11615 | 0.1083 | 0.078423 | 0.096557 | 0.063026 | 0.063547 | 0.066602 | 0.065984 | 0.10421 | 0.10747 | 0.10188 | 0.10267 | 0.10681
ф5-66 | МВт | 0.32221 | 0.30137 | 0.27051 | 0.26533 | 0.26619 | 0.24799 | 0.26269 | 0.305 | 0.34672 | 0.34067 | 0.36086 | 0.36406 | 0.37641 | 0.39511 | 0.37818 | 0.36097 | 0.35765 | 0.36717 | 0.38122 | 0.40492 | 0.40026 | 0.39295 | 0.40601 | 0.37418 | 0.32221
МВт
ф49-06 | МВт | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596 | -0.00012596
ф49-09 | МВт | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808
ф49-13 | МВт | 0.11829 | 0.11769 | 0.11549 | 0.11534 | 0.13406 | 0.15946 | 0.17682 | 0.20092 | 0.24009 | 0.31385 | 0.28934 | 0.26627 | 0.20794 | 0.21124 | 0.20967 | 0.19965 | 0.20316 | 0.17425 | 0.14996 | 0.136 | 0.14262 | 0.15061 | 0.14183 | 0.13866 | 0.11829
ф49-14 | МВт | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049 | -0.00032049
ф49-17 | МВт | 0.45063 | 0.45596 | 0.44838 | 0.46193 | 0.46832 | 0.42951 | 0.4324 | 0.435 | 0.44739 | 0.43937 | 0.43419 | 0.43844 | 0.44187 | 0.44784 | 0.41504 | 0.32455 | 0.34513 | 0.33946 | 0.35775 | 0.35207 | 0.18174 | -0.00081027 | -0.00060379 | -0.00015725 | 0.45063
ф49-18 | МВт | 1.456 | 1.3068 | 1.1925 | 1.1444 | 1.1219 | 1.0768 | 1.136 | 1.3577 | 1.5239 | 1.7933 | 1.9333 | 2.0245 | 2.0318 | 2.0751 | 2.0251 | 1.9561 | 1.9575 | 1.9329 | 1.8866 | 1.8249 | 1.7474 | 1.7763 | 1.8147 | 1.6559 | 1.456
ф49-22 | МВт | 0.58561 | 0.5253 | 0.49694 | 0.47758 | 0.46789 | 0.44417 | 0.56007 | 0.65236 | 0.73127 | 0.82675 | 0.86767 | 0.8941 | 0.92031 | 0.92537 | 0.95544 | 0.88867 | 0.83067 | 0.78782 | 0.83305 | 0.83043 | 0.77315 | 0.75246 | 0.78091 | 0.70055 | 0.58561
ф49-23 | МВт | 0.62582 | 0.55613 | 0.50185 | 0.48699 | 0.47804 | 0.45618 | 0.47886 | 0.54774 | 0.60164 | 0.69214 | 0.75325 | 0.81495 | 0.84311 | 0.86131 | 0.84773 | 0.8182 | 0.82911 | 0.83073 | 0.79998 | 0.81896 | 0.83756 | 0.84743 | 0.82668 | 0.75963 | 0.62582
ф49-24 | МВт | 0.15857 | 0.13517 | 0.12497 | 0.11872 | 0.12052 | 0.10641 | 0.11448 | 0.1327 | 0.15048 | 0.14879 | 0.15628 | 0.16134 | 0.16685 | 0.1639 | 0.16512 | 0.16318 | 0.16543 | 0.16396 | 0.18637 | 0.22766 | 0.21071 | 0.22287 | 0.23349 | 0.19833 | 0.15857
ф49-25 | МВт | 0.10342 | 0.099094 | 0.099423 | 0.10294 | 0.10351 | 0.10146 | 0.10252 | 0.10636 | 0.12943 | 0.12888 | 0.1274 | 0.12455 | 0.12477 | 0.12235 | 0.12236 | 0.11476 | 0.10255 | 0.11043 | 0.093447 | 0.092445 | 0.093936 | 0.09424 | 0.096121 | 0.094638 | 0.10342
ф49-27 | МВт | 0.64703 | 0.6551 | 0.65224 | 0.65392 | 0.65452 | 0.65937 | 0.64331 | 0.658 | 0.65675 | 0.66822 | 0.64056 | 0.68889 | 0.6895 | 0.65324 | 0.67857 | 0.59419 | 0.59508 | 0.59073 | 0.66517 | 0.68034 | 0.68497 | 0.66763 | 0.67614 | 0.6669 | 0.64703
ф49-28 | МВт | 0.73169 | 0.66099 | 0.6172 | 0.59681 | 0.59394 | 0.59256 | 0.62624 | 0.80773 | 0.93308 | 1.0104 | 1.0377 | 1.0397 | 1.0206 | 1.0367 | 1.0191 | 1.0325 | 1.0441 | 1.085 | 1.1 | 1.0794 | 1.0934 | 1.0791 | 1.0153 | 0.90255 | 0.73169
ф49-29 | МВт | 0.59456 | 0.56658 | 0.54674 | 0.54279 | 0.53748 | 0.53883 | 0.59851 | 0.68949 | 0.73789 | 0.7735 | 0.7749 | 0.77353 | 0.78316 | 0.74713 | 0.73739 | 0.66953 | 0.66724 | 0.70552 | 0.7326 | 0.74048 | 0.73137 | 0.7064 | 0.69767 | 0.64257 | 0.59456
итого | МВт
Ф-3 ишля |  | 1: 200кВт
сумма |  | 14.6094 | 13.5153 | 44.3946 | 12.3895 | 12.454 | 12.3524 | 13.1274 | 14.5101 | 16.5449 | 18.0648 | 18.7481 | 19.1493 | 19.0612 | 18.445 | 18.2079 | 17.0838 | 17.3921 | 17.2874 | 17.1727 | 17.3613 | 17.0614 | 16.8403 | 16.5747 | 15.325 | 14.3044