## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за					июнь	месяц	2026	года

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии					Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации					Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:					Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
				ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования
				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)					Вид работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	РТП	В-10 РТП-9883 ВЛ-10кВ Ф-400 РП Кармалы	10 (10.5)	12,02 2026.06.01	13,20 2026.06.01	П	1,18	В-10кВ Ф-400 РП Кармалы РТП-9883	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400	0	1446,8					1	Ревизия РТП-9883
2	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	РТП-20Г, РТП-19Г РО-3172, РС-2893 ВЛ-10кВ Ф-387 РП Кармалы	10 (10.5)	11,23 2026.06.08	13,00 2026.06.08	П	1,37	ВЛ-10кВ ТП-9069, ТП-9070, ТП-20Г, ТП-19Г	0	0	213	0	0	213	0	0	0	213	0	770,421					1	Опиловка ДКР
3	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВЛ-10кВ Ф-36 ПС ЛПДС Нурлино	10 (10.5)	16,35 2026.06.10	18,01 2026.06.10	П	1,26	ВЛ-10кВ Ф-36 ПС ЛПДС Нурлино ТП-47026, ТП-4438, ТП-4439	0	0	110	0	0	110	0	0	0	110	0	397,87					1	Врезка в линию вновь построенной ВЛ-10кВ до ТП-47026
4	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-1,2,3 Чесноковка РП-908	0.38	11,05 2026.06.10	14,00 2026.06.10	П	2,55	ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-4322	0	0	48	0	0	48	0	0	0	48	0	173,616					1	Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ
5	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	РБ-0,4кВ Л-1,2,3 РТП-31 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Улу-Теляк	0.38	10,40 2026.06.10	12,30 2026.06.10	П	1,5	РБ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-31	0	0	52	0	0	52	0	0	0	52	0	188,084					1	ТО ТП
6	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КЛ	РБ-0,4 ТП-2108 РП-231	0.38	10,30 2026.06.11	15,46 2026.06.11	П	5,6	КЛ-0,4кВ ТП-2108	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	10,851					1	Переключение КЛ-0,4кВ от ТП-2108 к РП-231
7	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-113 Ф-5 ПС Иглино	0.38	10,50 2026.06.17	14,37 2026.06.17	П	3,47	ВЛ-0,4кВ ТП-113 Л-1	0	0	31	0	0	31	0	0	0	31	0	112,127					1	Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ
8	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3,4,5 РТП-47011 ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Булгаково	0.38	10,01 2026.06.22	11,09 2026.06.22	П	1,8	АВ-1Т ТП-47011	0	0	22	0	0	22	0	0	0	22	0	79,574					1	Замена патронов ПТ
9	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-4 РУ-0,4кВ ТП-9992 н.п. Нагаево	0.38	10,13 2026.06.22	11,18 2026.06.22	П	1,5	ВЛ-0,4 Л-4 ТП-9992	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80	0	289,36					1	Замена пролета ВЛ-0,4 Л-4
10	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-113 Ф-230 ПС Восточная	0.38	11,40 2026.06.22	12,56 2026.06.22	П	1,16	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-113	0	0	31	0	0	31	0	0	0	31	0	112,127					1	Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ
11	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9285 РУ-0,4кВ ПС Булгаково	0.38	10,13 2026.06.24	15,40 2026.06.24	П	5,27	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9285	0	0	34	0	0	34	0	0	0	34	0	122,978					1	Замена ВЛ-0,4кВ бригадой 220В
12	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-4 ТП-8Г ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	10,17 2026.06.25	12,05 2026.06.25	П	1,48	ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-8Г	0	0	13	0	0	13	0	0	0	13	0	47,021					1	Замена провода на СИП
13	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 РТП-9Г ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	09,57 2026.06.29	11,43 2026.06.29	П	1,46	ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-9Г	0	0	50	0	0	50	0	0	0	50	0	180,85					1	монтаж СИП, тех.прис.
14	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-112 ВЛ-10кВ Ф-31 ПС ЛПДС	0.38	11,57 2026.06.29	13,35 2026.06.29	П	1,38	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-112	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,617					1	монтаж СИП, тех.прис.

## Лист2
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь