## Лист1
Договора, заключенные в ПО АО "Региональные электрические сети" на технологическое подключение в 2025 году
№№ п/п | Номер заявки | Дата подачи заявки | Тип заявителя | Категория мощности | Объект присоединения | Адрес объекта присоединения | Класс напряжения, кВ | Точка присоединения | Макс. мощность | Ранее подключенная мощность | Стоимость | Дата подписания договора
1 | 255Юп/24 | 2024-12-27 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ производственного здания | РБ, Белорецкий р-н, с.Ломовка, ул.Кирпичная, д.8 | 0.38 | КТП-327 РУ-0,4 кВ АВ№2 | 110 | 0 | 48064.99 | 2025-01-24
2 | 020Юн/25 | 2025-01-21 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, пер.Березовый, з/у.54 | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-250 | 15 | 10 | 30000 | 2025-01-27
3 | 054Юн/25 | 2025-01-29 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ жилого дома | РБ, Белорецкий р-н, с.Габдюково, ул.Молодежная, д.14а | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-17И | 10 | 0 | 36 791,00 | 2025-01-31
4 | 028Юп/25 | 2025-01-31 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ нежилого здания | РБ, Хайбуллинский р-н, с.Акъяр, ул.Акмуллы, д.31А | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3498П | 75 | 15 | 57062.03 | 2025-02-10
5 | 056Юп/25 | 2025-01-31 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ гаража | РБ, г.Белорецк, район Хмельницкого, 13 (район насосной №4) гараж №1, блок 2 | 0.23 | Опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10 | 3 | 0 | 37042.92 | 2025-02-11
6 | 021юП/25 | 2025-01-31 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ нежилого помещения | РБ, Белорецкий район, с.Железнодорожный, ул.Молодежная, 12 | 0.38 | ТП-195 РУ-0,4 кВ руб.№1 | 30 | 0 | 43349.8 | 2025-02-14
7 | 052Юн/25 | 2025-01-31 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Куприна, з/у.61 | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 | 15 | 0 | 17 981,55 | 2025-02-25
8 | 050Юн/25 | 2025-01-29 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Хайбуллинский р-н, с.Акъяр, ул. Рафаила Рахимова, з/у.53А | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3505П | 6 | 0 | 43 349,80 | 2025-02-11
9 | 023Юн/25 | 2025-01-21 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Победы, з/у.22а | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-340 | 15 | 5 | 43 349,80 | 2025-02-10
10 | 071Юп/25 | 2025-02-05 | ФЛ | до 150 кВт | ВУ нежилого здания | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Мастеров, д.36 | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-61 | 8 | 5 | 101 696,68 | 2025-02-19
11 | 057Юп/25 | 2025-02-13 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ телевизионного ретранслятора | РБ, Белорецкий р-н, с.Габдюково | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16И | 1 | 0 | 16 724,30 | 2025-02-18
12 | 055Юп/25 | 2025-02-13 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Курортная, д.1а | 0.38 | ТП-63 РУ-0,4 кВ руб.№1 | 50 | 15 | 57 062,03 | 2025-02-18
13 | 104Юн/25 | 2025-02-19 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ жилого дома | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Степана Разина, д.19 | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-98 | 15 | 10 | 30 000,00 | 2025-02-26
14 | 109Юн/25 | 2025-02-19 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Хамматова, з/у.35 | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-306 | 5 | 0 | 30 000,00 | 2025-02-26
15 | 110Юн/25 | 2025-02-19 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Пролетарская, з/у.52 | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-272 | 10 | 0 | 36 791,00 | 2025-02-26
16 | 099Юн/25 | 2025-02-19 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Луговая, з/у.11. | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-250 | 15 | 10 | 30 000,00 | 2025-03-05
17 | 107Юн/25 | 2025-02-27 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, с.Ломовка, ул.Полевая, з/у34 | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-260 | 15 | 0 | 43349.8 | 2025-03-17
18 | 144Юн/25 | 2025-03-03 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, с.Железнодорожный, ул.Рушана Давлетбаева, з/у32 | 0.23 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-313 | 10 | 0 | 11987.7 | 2025-03-10
19 | 065Юп/25 | 2025-03-04 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ магазина | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Кирова, 180а | 0.38 | ТП-341 РУ-0,4 кВ руб.№1 | 150 | 0 | 57062.03 | 2025-03-11
20 | 133Юп/25 | 2025-03-05 | ФЛ | до 150 кВт | ВУ магазина | РБ, Хайбуллинский р-н, с.Акъяр, ул.мустая Карима, з/у42 | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3485П | 15 | 0 | 43601.71 | 2025-03-20
21 | 166Юп/25 | 2025-03-06 | ФЛ | до 150 кВт | ВУ нежилого помещения | РБ, г.Белорецк, ул.К.Маркса,д.67 | 0.38 | Опора ВЛИ-0,4 кВ фидер №4 (для нежилых помещений) от ТП-15 | 20 | 3 | 43601.71 | 2025-03-21
22 | 167Юп/25 | 2025-03-11 | ФЛ | до 150 кВт | ВУ нежилого здания | РБ, г.Белорецк, ул.Кирова, д.174 | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-324 | 50 | 30 | 57313.94 | 2025-03-24
23 | 170Юн/25 | 2025-03-11 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ жилого дома | РБ, Белорецкий р-н, с.Тирлянский, ул.Лесная, д.77 | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-20Т | 15 | 0 | 43 349,80 | 2025-03-26
24 | 199Юп/25 | 2025-03-12 | ФЛ | до 150 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Волкова, з/у8б | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 | 15 | 0 | 43601.71 | 2025-03-20
25 | 173Юн/25 | 2025-03-12 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ жилого дома | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Луговая, д.8/3 | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-250 | 7 | 0 | 36791 | 2025-03-25
26 | 35Юп/25 | 2025-03-12 | ЮЛ | ВРЕМЕННОЕ | ВУ здания АБК | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Кирова, 180а | 0.38 | ТП-323 РУ-0,4 кВ руб.4 | 30 | 0 | 16976.22 | 2025-03-28
27 | 078Юп/25 | 2025-03-14 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ базовой станции сотовой связи | РБ, Белорецкий р-н, с.Тирлянский, пер.Локоцкого | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-11Т | 15 | 0 | 95635.26 | 2025-03-31
28 | 213Юн/25 | 2025-03-18 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Куприна, д.60 | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-244 | 15 | 0 | 17981.55 | 2025-03-25
29 | 227Юн/25 | 2025-03-19 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Песчаная, з/у. 21 | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-300 | 5 | 0 | 30 000,00 | 2025-03-26
30 | 239Юн/25 | 2025-03-24 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, д.Катайка, ул.Лесная, з/у.16 | 0.23 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-214 | 5 | 0 | 30 000,00 | 2025-03-26
31 | 244Юн/25 | 2025-03-27 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Пушкина, з/у.13а | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 | 15 | 5 | 43 349,80 | 2025-03-31
32 | 082Юп/25 | 2025-03-06 | ЮЛ | от 150 кВт до 670 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, садовое товарищество "Сосновый Бор" | 0.38 | Проектируемая ТП-337 РУ-0,4 кВ руб.№2 | 160 | 0 | 57313.94 | 2025-03-27
33 | 254Юн/25 | 2025-04-01 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Сулейманова, з/у.20 | 0.23 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-249 | 6 | 0 | 36 000,00 | 2025-04-02
34 | 162Юн/25 | 2025-03-19 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ объекта незавершенного строительства | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Луговая, д.8 | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-250 | 15 | 0 | 43 349,80 | 2025-04-04
35 | 252Юн/25 | 2025-04-01 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ гаража | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, территория Красных партизан, строение 1/5 | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-116 | 6 | 0 | 7192.62 | 2025-04-08
36 | 266Юн/25 | 2025-04-03 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Кулеши, з/у.14 | 0.38 | Проектриуемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 | 15 | 0 | 17 981,55 | 2025-04-09
37 | 151Юн/25 | 2025-03-04 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, с.Железнодорожный, ул.Сергея Фунтусова, з/у.2 | 0.23 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-313 | 10 | 0 | 60 000,00 | 2025-04-10
38 | 257Юн/25 | 2025-04-02 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ жилого дома | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Ленина, д.10а | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 | 8 | 5 | 18 000,00 | 2025-04-11
39 | 294Юн/25 | 2025-04-09 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Бульвар Зеленый, з/у.64 | 0.23 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-287 | 10 | 0 | 11 987,70 | 2025-04-14
40 | 120Юп/25 | 2025-04-01 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ торгового павильона | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, пересечение улиц Ф.Алексеева и Карла Маркса около дома №84 | 0.38 | Проектриуемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-139 | 20 | 0 | 43349.8 | 2025-04-14
41 | 282Юн/25 | 2025-04-07 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Лутфуллина, з/у.7 | 0.38 | Проектриуемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-306 | 15 | 0 | 17 981,55 | 2025-04-15
42 | 291Юн/25 | 2025-04-09 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Хамматова, з/у.18 | 0.23 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 | 10 | 0 | 11 987,70 | 2025-04-15
43 | 299Юн/25 | 2025-04-11 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, с.Железнодорожный, ул.Рушана Давлетбаева, з/у.18 | 0.23 | Проектриуемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-313 | 10 | 0 | 11 987,70 | 2025-04-16
44 | 269Юн/25 | 2025-04-03 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Центральная, з/у.6/4 | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 | 10 | 0 | 43 349,80 | 2025-04-23
45 | 261Юн/25 | 2025-04-11 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, с.Новоабзаково, ул.Кизильская, з/у.23б | 0.38 | Проектриуемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12А | 15 | 0 | 136 301,74 | 2025-04-23
46 | 306Юн/25 | 2025-04-14 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ жилого дома | РБ, Белорецкий р-н, с.Тирлянский, ул.Новостроек, д.28 | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-20Т | 6 | 5 | 6 000,00 | 2025-04-28
47 | 284Юн/25 | 2025-04-08 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Весенняя, з/у.86 | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-269 | 15 | 0 | 43 349,80 | 2025-04-29
48 | 319Юн/25 | 2025-04-18 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Сулейманова, з/у.16 | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-249 | 10 | 0 | 43 349,80 | 2025-04-29
49 | 146Юп/25 | 2025-04-24 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ магазина | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Карла Маркса, з/у111/1 | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-98 | 150 | 0 | 57062.03 | 2025-04-29
50 | 330Юн/25 | 2025-04-21 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Рыбакова, з/у.16а | 0.23 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-306 | 5 | 0 | 30 000,00 | 2025-04-30
51 | 292Юп/25 | 2025-04-24 | ФЛ | до 150 кВт | ВУ нежилого здания | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Станция Нура, д.14 | 0.38 | ТП-153 РУ-0,4 кВ руб.6 | 20 | 0 | 43 601,71 | 2025-04-30
52 | 057Юн/25 | 2025-04-09 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, с.Железнодорожный, пер.Успешный, з/у.15 | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 | 15 | 0 | 17 981,55 | 2025-05-07
53 | 143Юп/25 | 2025-04-11 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ опоры двойного назначения | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, г.Белорецк, по ул.Большая | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-154 | 15 | 0 | 43349.8 | 2025-05-12
54 | 305Юн/25 | 2025-04-14 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, д.Черновка, ул.С. Юлаева, з/у.12 | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-285 | 15 | 0 | 43 349,80 | 2025-05-28
55 | 312Юн/25 | 2025-04-16 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ жилого дома | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Луговая, д.8/3 | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 | 7 | 0 | 42 000,00 | 2025-05-05
56 | 320Юн/25 | 2025-04-21 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ объекта незавершенного строительства | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, с.Новоабзаково, ул.Трассовая, з/у.4 | 0.38 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-19А | 12 | 0 | 43 349,80 | 2025-05-05
57 | 348Юн/25 | 2025-04-29 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, с.Ломовка, ул.Юбилейная, з/у.37 | 0.23 | Существующая опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 | 10 | 0 | 36 791,00 | 2025-05-12
58 | 354Юн/25 | 2025-04-29 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ земельного участка | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, с.Ломовка, ул.Саратовская, з/у.12/1 | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3250 | 15 | 0 | 90000 | 2025-05-19
59 | 365Юн/25 | 2025-05-06 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, с.Ломовка, ул.Юбилейная, з/у.40 | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-260 | 5 | 0 | 5 993,85 | 2025-05-12
60 | 317Юн/25 | 2025-05-06 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ жилого дома | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Рыбакова, д.28а | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-282 | 15 | 7 | 43 349,80 | 2025-05-23
61 | 388Юн/25 | 2025-05-14 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Мустая Карима, з/у.37 | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-287 | 3 | 0 | 18000 | 2025-05-20
62 | 398Юн/25 | 2025-05-14 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, с.Ломовка, ул.Волжская, з/у.3 | 0.23 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-305 | 10 | 0 | 60000 | 2025-05-27
63 | 177Юп/25 | 2025-05-19 | ЮЛ | ВРЕМЕННОЕ | ВУ строительной площадки | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Карла Маркса, з/у111/1 | 0.38 | Существующая опора №5 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП-98 | 30 | 0 | 16976.22 | 2025-05-29
64 | 027Юп/25 | 2025-02-03 | ЮЛ | от 150 кВт до 670 кВт | 3 ЛЭП-0,4 кВ | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Курортная | 0.38 | 1т.п. - Проект. ТП-342 РУ-0,4 кВ руб.№1; 2т.п. - Проект. ТП-342 РУ-0,4 кВ руб.№2; 3т.п. - Проект. ТП-342 РУ-0,4 кВ руб.№3 | 1т.п. - 155 кВт; 2т.п. - 130 кВт; 3т.п. - 150 кВт | 0 | 2216240.2 | 2025-05-16
65 | 070Юп/25 | 2025-02-25 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ ГРПБ (Пункт газорегуляторный блочный) | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, г.Белорецк, по ул.Плотинная | 0.23 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-114 | 3 | 0 | 193 647,41 | 2025-05-19
66 | 407Юн/25 | 2025-05-19 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ жилого дома | РБ, Белорецкий р-н, с.Габдюково, ул.Инзерская, д.3 | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16И | 2 | 0 | 12 000,00 | 2025-06-05
67 | 159Юп/25 | 2025-05-22 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ земельного участка | РБ, г.Белорецк, ул.Станция Нура, з/у3 | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 | 60 | 5 | 57062.03 | 2025-06-16
68 | 196Юп/25 | 2025-05-23 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ светофорного объекта Т7 | РБ, Белорецкий р-н, с.Тирлянский, пер.Локоцкого, в районе школы №5 | 0.23 | Существующая опора №2 фидер №5 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8Т | 1 | 0 | 36791 | 2025-06-16
69 | 435Юн/25 | 2025-05-23 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, г.Белорецк, пер.Березовый, з/у.34а | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-250 | 7 | 0 | 36 791,00 | 2025-06-02
70 | 440Юн/25 | 2025-05-23 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Маршала Жукова, з/у.16а | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-180 | 10 | 0 | 36 791,00 | 2025-06-20
71 | 404Юн/25 | 2025-05-27 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Березовая, з/у.7/2 | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-61 | 10 | 0 | 36 791,00 | 2025-06-17
72 | 446Юн/25 | 2025-05-27 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, г. Белорецк, ул.Григорьева, з/у.10 | 0.23 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-249 | 6 | 0 | 36000 | 2025-06-16
73 | 184Юп/25 | 2025-06-03 | ЮЛ | до 150 кВт | ВУ магазина | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, пер.Звездный, д.2 | 0.38 | Опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-184 | 80 | 0 | 57062.03 | 2025-06-25
74 | 477Юн/25 | 2025-06-04 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, с.Железнодорожный, пер.Успешный, з/у.17 | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-308 | 5 | 0 | 30 000,00 | 2025-06-16
75 | 223Юп/25 | 2025-06-09 | ЮЛ | 3 | ВУ здания | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Тукаева, д.41 | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-68 | 55 | 0 | 57062.03 | 2025-06-25
76 | 496Юн/25 | 2025-06-11 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, с.Габдюково, ул.Молодежная, з/у.57 | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-17И | 15 | 0 | 17 981,55 | 2025-06-18
77 | 459Юн/25 | 2025-06-11 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Кулеши, з/у.15 | 0.38 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 | 10 | 0 | 11 987,70 | 2025-06-24
78 | 521Юп/25 | 2025-06-19 | ФЛ | до 150 кВт | ВУ магазина | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Точисского, д.24, помещение 11 | 0.38 | Опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-33 | 15 | 0 | 43601.71 | 2025-06-23
79 | 527Юн/25 | 2025-06-20 | ФЛ | до 15 кВт | ВУ на земельном участке | РБ, Белорецкий р-н, г.Белорецк, ул.Алексеева, д.103. | 0.38 | Существующая опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 | 6 | 5 | 6 000,00 | 2025-06-27
80 | 535н/25 | 2025-06-19 | ФЛ | до 15 кВт | ШС земельный участок | Респ Башкортостан, Альшеевский р-н, село Раевский, ул Альшеевская, уч 121 | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ Ф. Л - 3 Альшеевская | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-06-25
81 | 184н/25 | 2025-03-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ за земельном участке | г Уфа, село Нагаево, ул Отечественная, д 177а. Кадастровый номер: 02:55:040615:3414 | 0.38 | №11 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-03-28
82 | 356н/25 | 2025-04-25 | ФЛ | до 15 кВт | ВРУ-0,4 кВ жилого дома для ИЖС | 452687, РБ, г.Нефтекамск, ориентир: расположен в 10 м на запад с кадастровым номером 02:66:010612:1650 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.пер.Дорожный | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-30
83 | 283н/25 | 2025-04-04 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Иглино, ул Ленина, д 49 | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-12
84 | 242н/25 | 2025-03-24 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | г Уфа, село Нагаево, ул Русская, д 16 | 0.38 | №2/7 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9246 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-03
85 | 033н/25 | 2025-01-22 | ФЛ | до 15 кВт | Щит силовой садового участка | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, снт Березка, ул 1, уч 18 | 0.23 | ЩУ-0,22кВ на опоре ВЛ-0.4кВ ф.ул.1 | 6 | 0 | 30000 | 2025-02-11
86 | 157п/25 | 2025-04-25 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС освещения дворовой территории МКД №47В, 47Г по ул.Ленина | г.Нефтекамск, Ленина 47В, 47Г | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-0814 | 10 | 0 | 36124.83 | 2025-05-22
87 | 165п/25 | 2025-04-29 | ЮЛ | до 15 кВт | щс камера видеонаблюдения | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, примыкает к земельному участку с кадастровым номером 02:66:010436:52 | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ | 0.05 | 0 | 30659.17 | 2025-05-30
88 | 156п/25 | 2025-04-25 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС освещения дворовой территории МКД №51, 51А, 49А по ул.Ленина | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул. Ленина, 51, 51А, 49А | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-0714 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-22
89 | 170п/25 | 2025-04-30 | ЮЛ | до 15 кВт | щс камера видеонаблюдения | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, примерно в 5м. на юг от ориентира: ул. Трактовая, д.3А. | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ. ф.ул.Советская, пер.Апрельский | 0.05 | 0 | 30659.17 | 2025-05-30
90 | 169п/25 | 2025-04-30 | ЮЛ | до 15 кВт | щс камера видеонаблюдения | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, примерно в 5м. на восток от ориентира: ул. Павла Криворотова, земельный участок с кадастровым номером 02:66:010601:1109 | 0.23 | опоре ВЛ 0.4 кВ | 0.05 | 0 | 30659.17 | 2025-05-30
91 | 122п/25 | 2025-03-28 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС освещения дворовой территории многоквартирных жилых домов №84, 84Б по ул. Ленина | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Ленина, д. 84, 84Б | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-0713 | 7 | 0 | 36124.83 | 2025-04-03
92 | 377н/25 | 2025-05-06 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС частного дома | Респ Башкортостан, г Туймазы, ул Малиновая, д 34 | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф.Л-2 (Малиновая) | 15 | 5 | 36334.76 | 2025-06-10
93 | 116п/25 | 2025-03-25 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ базовой станции сотовой связи | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, примерно в 30 м. на запад от ориентира: ул. Дзержинского, д. 23, координаты 56.095960,54.222692, БС 25002109482 | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-2603 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-15
94 | 198п/25 | 2025-05-22 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ базовой станции | РБ, Уфимский район, Кирилловский сельсовет, д. Дорогино , с условным кадастровым номером 02:47:081001:ЗУ1 | 0.38 | РУ-0,4кВ КТП-23Г | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-19
95 | 044п/25 | 2025-02-04 | ЮЛ | от 15 до 100 кВт | ЛЭП-0,4кВ | г Уфа, ул Советская, д 18 | 0.38 | РУ-0,4кВ ТП-5340/2*1000кВА | 50 | 0 | 81166.46 | 2025-02-19
96 | 339н/25 | 2025-04-23 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Мусы Гареева, уч 41 | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ. ф.ул.М.Гареева | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-29
97 | 505н/25 | 2025-06-09 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,4 кВ жилого дома | Респ Башкортостан, Краснокамский р-н, село Николо-Березовка, СТ "Дружба", д. 154 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Дружбы лев. | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-09
98 | 437н/25 | 2025-05-22 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Чесноковка, ул Кустарная, д 1/1 | 0.38 | №12/2 ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТП-9796/250кВА ВЛ-10кВ | 5 | 10 | 36124.83 | 2025-06-17
99 | 512н/25 | 2025-06-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, г Туймазы, ул Дружбы, д 2б | 0.23 | опоре ВЛ 0.4 кВ Л-1 (Дружбы) | 5 | 0 | 30659.17 | 2025-06-18
100 | 511н/25 | 2025-06-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, г Туймазы, ул Дружбы, уч 23 | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ Ф. Дружбы | 5 | 0 | 30659.17 | 2025-06-18
101 | 095н/25 | 2025-02-12 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г. Туймазы, ул. Малиновая, уч 17а | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Л-2 (Малиновая) | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-02-28
102 | 096н/25 | 2025-02-12 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, г Туймазы, ул Красногорская, уч 25 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф-3(Дружбы) | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-02-28
103 | 445н/25 | 2025-05-23 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС земельного участка | Российская Федерация, Республика Башкортостан, Аскинский муниципальный район, Сельское поселение Аскинский сельсовет, село Аскино, улица Российская, земельный участок 31 | 0.23 | опора ВЛ- 0.4 кВ Ф.Л-4 Российская | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-05-27
104 | 307н/25 | 2025-04-11 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Зубово, ул Рублевская, уч 55/1 | 0.38 | №19 ВЛИ-0,4кВ Л-5 КТП-9629/400кВА | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-30
105 | 313н/25 | 2025-04-15 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Майданная, уч 5 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Майданная (Аграрная) | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-25
106 | 221н/25 | 2025-03-17 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Осоргино, ул Полевая, д 15 | 0.38 | №15 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-4307 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-03-26
107 | 250н/25 | 2025-03-26 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | РБ, г Уфа, село Нагаево. Кадастровый номер: 02:55:040617:1385 | 0.38 | Проектируемая опора ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9246 | 15 | 0 | 65172.31 | 2025-04-28
108 | 131н/25 | 2025-02-25 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ жилого дома | Респ Башкортостан, село Иглино, ул Революционная, д 83 | 0.38 | № 3 ВЛ-0,4кВ Л-1 | 12.6 | 2.4 | 36124.83 | 2025-03-21
109 | 436н/25 | 2025-05-21 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Красный Яр, ул Молодежная, уч 19/1 | 0.38 | №6/1/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9851 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-10
110 | 047н/25 | 2025-01-25 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ жилого дома | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Лебяжий, ул Центральная, д 12 | 0.38 | №23 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4314 | 10 | 5 | 36124.83 | 2025-02-03
111 | 155н/25 | 2025-03-03 | ФЛ | от 15 до 100 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, село Буздяк, ул Х. Султанова, д 24 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ проектируемого ф.Султанова(24) | 25 | 0 | 257769.85 | 2025-03-26
112 | 097н/25 | 2025-02-12 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Булгаково, б-р Габдрахмана Кадырова, д 78/3 | 0.23 | №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-47011 | 5 | 0 | 30659.17 | 2025-03-20
113 | 156н/25 | 2025-03-04 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Ясеневая, уч 68 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Ясеневая нечетная (д.43-63) | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-03-14
114 | 471н/25 | 2025-05-30 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, Лесопарковый пер, уч 17 | 0.23 | опоре ВЛ 0.4 кВ. пер. Лесопарковый ул.Ясеневая | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-06-04
115 | 228н/25 | 2025-03-18 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Ландышевая, уч 76 | 0.23 | опора ВЛ-0.4кВ ф.ул.Ландышевая | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-04
116 | 391н/25 | 2025-05-13 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Дорогино, ул Надежды, д 22 | 0.38 | №4/3.1 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9812 | 12 | 3 | 36124.83 | 2025-05-19
117 | 491н/25 | 2025-06-04 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ жилого дома | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Полевая, д 44А | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ Ф-ул. Полевая нечетная | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-27
118 | 098п/25 | 2025-03-06 | ФЛ | свыше 100 кВт | КТП 6/0,4кВ | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Монтажная, зд 14Т | 6 | ВЛ-6кВ ф.6 ПС "Монтажная", | 200 | 50 | 47761.62 | 2025-04-10
119 | 132н/25 | 2025-02-26 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, Сказочный пер, д 2Г | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ. ф. Жемчужная чет. | 6 | 0 | 5993.85 | 2025-03-13
120 | 434н/25 | 2025-05-21 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС Земельного участка | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Олимпийская, уч 46 | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-05-23
121 | 126п/25 | 2025-04-01 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ Видеоэкрана | пересечение улиц Горького и Чапаева. Напротив дома №54/2 ул. Чапаева | 0.23 | проект опора ВЛИ-0,4кВ Л-3 | 7 | 0 | 30659.17 | 2025-04-28
122 | 315н/25 | 2025-04-15 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, г Давлеканово, ул Утина, д 101 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф-3_Утина | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-23
123 | 022н/25 | 2025-01-20 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | РБ, Уфимский р-н, с. Булгаково, с/с Булгаковский, квартал 13, литер 547 | 0.38 | №5 ВЛ-0,4кВ Л-2 (через дорогу от зем.уч. заявителя) от ТП-47011 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-02-06
124 | 328н/25 | 2025-04-18 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23 кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Молодежная, з/у 94А | 0.23 | ВЛ-0.4 кВ ф. Лучезарная четная | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-24
125 | 329н/25 | 2025-04-18 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23 кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Молодежная, з/у 94Б | 0.23 | ВЛ-0.4 кВ ф. Лучезарная четная | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-24
126 | 482н/25 | 2025-06-03 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,4 кВ земельного участка | РБ, г.Нефтекамск, СТ "50 лет Октября", уч.5 | 0.38 | ВЛ-0.4кВ ул.1 СНТ "Газовик" | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-09
127 | 449н/25 | 2025-05-24 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23 кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Журавлиная, з/у 10 | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ ф.ул.Журавлиная | 6 | 0 | 5993.85 | 2025-05-27
128 | 147н/25 | 2025-02-27 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Стерлитамакский р-н, село Большой Куганак, ул Павлова, д 20 | 0.38 | №14 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2146 | 10 | 5 | 36124.83 | 2025-03-17
129 | 352н/25 | 2025-04-25 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Цветочная, д 6 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. Цветочная | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-19
130 | 574п/24 | 2024-12-28 | ЮЛ | от 15 до 100 кВт | ЛЭП 0.4 кВ | РБ, г.Нефтекамск, примерно в 120м на восток от зу с к.н. 02:66:010411:66 | 0.38 | РУ-0.4кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ | 85 | 0 | 47551.69 | 2025-02-03
131 | 161н/25 | 2025-03-04 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, с. Чекмагуш, ул. Чермасанская, д 33 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Л-1 (ул.Чермасанская) | 15 | 0 | 13936.92 | 2025-03-18
132 | 417н/25 | 2025-05-19 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | РБ, Уфимский район д. Дорогино ул. Янтарная д. 35 | 0.38 | №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9812 | 9 | 6 | 36124.83 | 2025-06-13
133 | 207п/25 | 2025-05-29 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС АЗС контейнерного типа | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Техснабовская, уч 1Б | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-509 | 15 | 0 | 36334.76 | 2025-05-29
134 | 171н/25 | 2025-03-05 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23 кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, ул Строителей, д 4г | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф-Строителей | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-03-12
135 | 265н/25 | 2025-04-01 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23 кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, ул.Строителей, д 4д | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф.ул.Строителей | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-08
136 | 214н/25 | 2025-03-14 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС жилого дома | РБ, г.Агидель,пер.Парковый, прилегает к восточной стороне з/у №1 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф.Парковая | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-03-21
137 | 384н/25 | 2025-05-12 | ФЛ | до 15 кВт | ВРУ-0,4 кВ земельного участка | РБ, Буздякский р-н , с. Буздяк, ул. Солнечная, д.24 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ Л-3 | 15 | 0 | 14984.63 | 2025-05-15
138 | 293н/25 | 2025-04-09 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС садового земельного участка | г. Нефтекамск, ТСН СНТ Курай участок 5 | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ ф.ул.Придорожная | 8 | 0 | 40000 | 2025-04-15
139 | 353н/25 | 2025-04-25 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Стерлитамакский р-н, село Наумовка, ул Юбилейная, уч 14А | 0.38 | №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2589 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-14
140 | 296н/25 | 2025-04-09 | ФЛ | до 15 кВт | Гараж, щит распределительный | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Парковая, д 18, гаражный бокс 26 | 0.23 | ВРУ-0,38кВ гаражей | 2 | 0 | 1997.95 | 2025-04-22
141 | 1522н/24 | 2024-12-17 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 37Г, уч. 1 | 0.38 | №14/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-18Г/250кВА | 15 | 0 | 14984.63 | 2025-01-25
142 | 501н/25 | 2025-06-05 | ФЛ | до 15 кВт | Дачный участок | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, тер. СНТ НАТП Южный, ул 1-я | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ ф.ул.Дачная (сады) | 10 | 0 | 36124.83 | 2025-06-24
143 | 366н/25 | 2025-04-29 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Жуково, ул Мустая Карима, д 1 | 0.38 | №9 ВЛИ-0,4кВ Л-3 КТП-9828/630кВА ВЛ-10кВ | 10 | 5 | 36124.83 | 2025-05-15
144 | 232п/25 | 2025-06-15 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ магазина | РБ, Стерлитамакский р-н, с. Большой Куганак, ул. Фестивальная 3А | 0.38 | РУ-0,4кВ ТП-2144 | 15 | 25 | 47761.62 | 2025-06-27
145 | 531н/25 | 2025-06-19 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, тер. СНТ НАТП Южный, ул 17-я, уч 143 | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ ф.ул.Дачная прав | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-27
146 | 060н/25 | 2025-01-30 | ФЛ | до 15 кВт | ВРУ-380В | Респ Башкортостан, село Раевский, ул Абдрахманова, д 118А | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф. Л-2 Высоковольтная | 15 | 0 | 13936.92 | 2025-02-18
147 | 385н/25 | 2025-05-12 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС жилого дома | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, Высокий пер, д 1 | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ ф.ул.Высокая | 9 | 6 | 36124.83 | 2025-05-19
148 | 1541н/24 | 2024-12-27 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Осоргино, ул Уфимская, д 22 | 0.38 | №25/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4306 | 10 | 0 | 36124.83 | 2025-01-29
149 | 121п/25 | 2025-03-27 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС нежилого помещения | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Дзержинского, д 1Б | 0.23 | ВРУ-0.4кВ МКД Дзержинского 1б | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-17
150 | 051п/25 | 2025-02-07 | ЮЛ | от 15 до 100 кВт | ЩС магазина | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Ленина, д 46 | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-515 | 40 | 10 | 47551.69 | 2025-02-25
151 | 060п/25 | 2025-02-13 | ЮЛ | от 15 до 100 кВт | ЩС нежилого помещения | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Социалистическая, д 56В | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-319 | 45 | 15 | 47551.69 | 2025-02-27
152 | 017п/25 | 2025-01-22 | ЮЛ | до 15 кВт | КТП-6кВ для земельного участка | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул. Автозаводская, з/у 8 "Е" | 6 | опора ВЛ-6 кВ ф.5 ПС "НЕФТЕКАМСК" | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-02-03
153 | 013п/25 | 2025-01-15 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ НТО | РБ, Уфимский район, СП Авдонский сельсовет, с. Авдон, ул. 60 лет СССР, напротив д. 6 | 0.23 | №1 ВЛ-0,4кВ ТП-9102 | 15 | 0 | 30659.17 | 2025-02-20
154 | 572п/24 | 2024-12-26 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС нежилого помещения | РБ, г.Нефтекамск, ул.Заводская. д.7А, стр.49, № на этаже 2 | 0.38 | РУ-0,4кВ КТП-6321 | 10 | 0 | 13936.92 | 2025-01-20
155 | 014п/25 | 2025-01-16 | ЮЛ | от 15 до 100 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | г Уфа, ул Менделеева, д 158е. Кадастровый номер: 02:55:010711:73 | 0.38 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-2108/630кВА (ООО "Башкирэнерго») | 55 | 15 | 115685.56 | 2025-02-13
156 | 124п/25 | 2025-04-01 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС НТО | РБ, г.Нефтекамск, в 25 метрах на юго-запад ул.Строителей, д.89А. | 0.23 | опора № 1 ВЛ-0.4 кВ Ф. Вышка связи | 7 | 0 | 30869.1 | 2025-04-30
157 | 023п/25 | 2025-01-24 | ЮЛ | от 15 до 100 кВт | ВРУ-0,4кВ автомастерской | г.Нефтекамск, ул.Янаульская, 2/1 (бывш.2З) | 0.38 | РУ-0.4кВ КТП-3201 | 40 | 10 | 47551.69 | 2025-02-05
158 | 186п/25 | 2025-05-15 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС нежилого помещения | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Ленина, д 86, помещ 13 | 0.38 | ВРУ-0,4кВ нежилых помещений МКД Ленина, д.86 | 7.5 | 7.5 | 13936.92 | 2025-06-11
159 | 005п/25 | 2025-01-10 | ЮЛ | до 15 кВт | ВРУ нежилого помещения | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Дзержинского, зд 10Б | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-1803 | 15 | 50 | 13936.92 | 2025-01-23
160 | 095п/25 | 2025-03-07 | ЮЛ | до 15 кВт | ВРУ нежилого помещения | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Ленина, д 86, помещ 10 | 0.38 | ВРУ-0,4кВ встроенно-пристроенных помещений МКД ул.Ленина 86 | 7.2 | 7.8 | 13936.92 | 2025-03-26
161 | 096п/25 | 2025-03-07 | ЮЛ | до 15 кВт | ВРУ нежилого помещения | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Ленина, д 86, помещ 11 | 0.38 | ВРУ-0,4кВ встроенно-пристроенных помещений МКД ул.Ленина 86 | 14.3 | 10.7 | 13936.92 | 2025-03-26
162 | 483п/24 | 2024-11-06 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ магазина | Респ Башкортостан, село Иглино, ул Калинина, д 1/2 | 0.38 | №6 ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-27 | 10.5 | 4.5 | 30938.33 | 2025-01-09
163 | 183п/25 | 2025-05-14 | ЮЛ | свыше 100 кВт | КТП-6/0,4кВ турбазы | г.Нефтекамск в 815м с северной стороны от здания по ул.Газетная 11 | 6 | опора ВЛ-6 кВ ф.11 ПС "КАСЕВО" | 120 | 20 | 47551.69 | 2025-06-02
164 | 012н/25 | 2025-01-15 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г. Нефтекамск, ул. Подлесная, зу 12 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф-ул. 11А | 6 | 0 | 5993.85 | 2025-02-04
165 | 427н/25 | 2025-05-20 | ФЛ | до 15 кВт | щс земельного участка | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Журавлиная, уч 2 | 0.38 | опорв ВЛ 0.4 кВ ф.ул.Журавлиная | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-23
166 | 448н/25 | 2025-05-24 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23 кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Первомайская, з/у 115а | 0.23 | опоре ВЛ 0.4 кВ ф. ул.Первомайская прав | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-06-04
167 | 279н/25 | 2025-04-04 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23 кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул. Февральская, з/у 11 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. Февральская | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-10
168 | 272н/25 | 2025-04-02 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | г Уфа, село Нагаево, ул Липовая, уч 40 | 0.38 | №4/8 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9080/400кВА | 15 | 0 | 14984.63 | 2025-04-08
169 | 295н/25 | 2025-04-09 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск, СТ"Рассвет", ул.1, уч.23 | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф. Трактовая | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-14
170 | 450н/25 | 2025-05-24 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23 кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, ул Дорожная, з/у 17 "Б" | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ ф.Инициативная | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-05-27
171 | 118н/25 | 2025-02-20 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Исянгулово, ул Парковая, д 64 | 0.38 | №8 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-6033 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-03-05
172 | 287н/25 | 2025-04-07 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Осоргино, ул Энергостроителей, д 72 | 0.38 | №11 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-4306 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-28
173 | 030н/25 | 2025-01-21 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Раздольная, уч 99 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Белые Росы | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-02-05
174 | 344н/25 | 2025-04-24 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск ул. Красных Роз, в 7м на север от з/у 4А | 0.38 | опора ВЛ-0.4кВ ф.ул.Жемчужная | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-28
175 | 1517н/24 | 2024-12-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Чесноковка, ул Томилинская, д 42 | 0.38 | №9 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9796 | 6 | 9 | 36124.83 | 2025-01-17
176 | 004н/25 | 2025-01-09 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Шамонино, ул Дружбы Народов, д 138 | 0.23 | №2.2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9959/400кВА | 5 | 0 | 13936.92 | 2025-01-29
177 | 381н/25 | 2025-05-07 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, село Нагаево, улица Касима Ахмерова, уч. 4. Кадастровый номер: 02:55:040610:12255 | 0.38 | Проектируемая ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-9992 | 15 | 0 | 75000 | 2025-06-03
178 | 043н/25 | 2025-01-24 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, ул Пионерская, уч 4 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф.Комсомольская-Ленина | 15 | 0 | 14984.63 | 2025-02-14
179 | 142н/25 | 2025-02-27 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Кушнаренково, ул Токарева, д 10а | 0.38 | №11 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-01110/400кВА | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-03-13
180 | 355н/25 | 2025-04-25 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Красная Горка, ул Мустая Карима, уч 4 | 0.38 | №19 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-5103/250кВА | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-07
181 | 160н/25 | 2025-03-04 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Красная Горка, ул Восточная, уч 30 | 0.38 | №13 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-5103/250кВА | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-03-12
182 | 395н/25 | 2025-05-13 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Красная Горка, ул Заки Зайнутдинова, д 36 | 0.38 | №3 Вл-0,4кВ Л-1 ТП-5103/250кВА | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-23
183 | 131п/25 | 2025-04-04 | ЮЛ | от 15 до 100 кВт | ВРУ-0.4 нежилого помещения | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Нурлино, ул Парковая, д 27А | 0.38 | опора ВЛИ-0,4кВ | 40 | 0 | 36124.83 | 2025-04-21
184 | 206н/25 | 2025-03-12 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | с. Иглино, ул. Буденово 19 | 0.38 | проект опора ВЛИ-0,4кВ | 15 | 0 | 70013.56 | 2025-04-05
185 | 190н/25 | 2025-03-11 | ФЛ | до 15 кВт | Щс гаража | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, ул Дорожная д64,гараж 60 | 0.23 | опора № 3 ВЛ-0.4 кВ ф. Лесная | 3 | 0 | 30659.17 | 2025-03-24
186 | 469н/25 | 2025-05-30 | ФЛ | до 15 кВт | щс земельного участка | Респ Башкортостан, г Туймазы, ул Школьная, д 15 в | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ Ф. Школьная | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-03
187 | 042н/25 | 2025-01-23 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Яснополянская з/у38 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Яснополянская (нечетная) | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-02-17
188 | 085н/25 | 2025-02-08 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ жилого дома | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Новосельская, д 20 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Новосельская | 13 | 2 | 36124.83 | 2025-02-14
189 | 410н/25 | 2025-05-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | РБ, Стерлитамакский район, с.Б. Куганак, ул. Первомайская, д.27 | 0.38 | №23 ВЛ-0,4кВ ТП-2163/250кВА | 9 | 6 | 36124.83 | 2025-06-09
190 | 157н/25 | 2025-03-04 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Иглино, ул Лесная | 0.23 | опора 7/4/2 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-03-20
191 | 520н/25 | 2025-06-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС земельного участка | г. Нефтекамск, ул. Белозерская, в 27 м на запад от жилого дома №2 | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ ф. Белозерская четная | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-06-18
192 | 127н/25 | 2025-02-25 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, ул Дружбы, уч 66А | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Ф-Дружбы правая | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-03-21
193 | 497н/25 | 2025-06-05 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Агидель с северной стороны ориентира Парковая 5 | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ Ф.Парковая 20 | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-06-16
194 | 084н/25 | 2025-02-08 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ жилого дома | Респ Башкортостан, село Иглино, ул Гражданская, д 2 к 3 | 0.38 | опора №4 | 12 | 3 | 36124.83 | 2025-03-17
195 | 014н/25 | 2025-01-16 | ФЛ | до 15 кВт | щс на земельном участке | Респ Башкортостан, село Чекмагуш, ул В.Суханова, д 21 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. ул. Суханова нечет. | 5 | 0 | 13936.92 | 2025-02-18
196 | 174н/25 | 2025-03-06 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Новобелокатай, ул Пушкина, д 19 | 0.38 | №14 ВЛ-0,4кВЛ-2 ТП-3717/160кВА | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-03-17
197 | 506н/25 | 2025-06-09 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, село Нагаево, улица Благородная. Кадастровый номер: 02:55:040610:11705 | 0.38 | №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9997 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-24
198 | 091н/25 | 2025-02-11 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | г Уфа, село Нагаево, ул 65-летия Победы, уч 91а | 0.38 | №3 ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-9997 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-02-25
199 | 303н/25 | 2025-04-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Булгаково, ул Театральная, уч 24 | 0.23 | №6/13 ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-01749/2 | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-30
200 | 394н/25 | 2025-05-13 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС земельного участка | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, садоводческое некоммерческое товарищество " Юбилейное ", ул. 8, уч. 122 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Дачная (сады) | 10 | 0 | 36124.83 | 2025-05-26
201 | 119н/25 | 2025-02-20 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Стерлитамакский р-н, село Загородный, ул Шолохова, д 42а | 0.38 | №11 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2487 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-03-06
202 | 055н/25 | 2025-01-28 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Гафурийский р-н, деревня Пчелосовхоза, ул Набережная, д 6 | 0.38 | №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5898 | 7 | 5 | 36124.83 | 2025-02-26
203 | 152п/25 | 2025-04-17 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС нежилого помещения | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Ленина, д 86, помещ 12 | 0.38 | ВРУ нежилых помещений МКД Ленина 86 | 6.6 | 8.4 | 14146.85 | 2025-06-17
204 | 128н/25 | 2025-02-25 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС Жилого дома | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, село Амзя, ул Сосновая, д 19 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Сосновая | 6 | 2 | 5993.85 | 2025-03-19
205 | 229п/25 | 2025-06-11 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ уличного освещения | РБ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д.13 корпус А | 0.38 | РУ-0,4 кВ КТП-2620 | 10 | 0 | 36124.83 | 2025-06-17
206 | 468н/25 | 2025-05-30 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Подлесная, уч 2 | 0.23 | опоре ВЛ 0.4 кВ | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-06-02
207 | 1531н/24 | 2024-12-20 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Федоровский р-н, село Федоровка ул.Весенняя земельный участок 4 | 0.38 | №12 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-44 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-01-29
208 | 069н/25 | 2025-02-03 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск ул. Ландышевая, примыкает к земельному участку с кадастровым номером 02:66:010507:1472 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Ландышевая | 6 | 0 | 30000 | 2025-02-13
209 | 231н/25 | 2025-03-19 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Ромашковая, уч 73 | 0.23 | опора ВЛ-0.4кВ ф.ул.Ромашковая | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-04
210 | 232н/25 | 2025-03-19 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Назара Наджми, уч 70 | 0.23 | опора ВЛ-0.4кВ ф.ул.Наджми | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-04
211 | 225н/25 | 2025-03-18 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | г.Нефтекамск, в 70 м. на юго-восток от ориентира жилой дом с кадастровым номером 02:66:010611:2435 | 0.38 | опора ВЛ-0.4кВ ф. ДНТ "Куба" 1 | 15 | 0 | 14984.63 | 2025-04-02
212 | 327н/25 | 2025-04-18 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, село Чекмагуш, ул Победы, уч 10 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Л-3 (ул. Победы чет.) | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-05-05
213 | 016н/25 | 2025-01-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, село Аскино, ул Зеленая, уч 7 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф.Л-4 Зеленая | 6 | 0 | 30000 | 2025-02-03
214 | 401н/25 | 2025-05-14 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Иглино, ул Янтарная, уч 30/1 | 0.38 | Проект. опора №14/2 ВЛИ-0,4кВ Л-1 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-10
215 | 113н/25 | 2025-02-19 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0.23кВ | Респ Башкортостан, село Иглино, ул Гоголя, д 58/1 | 0.23 | Проектируемая опора ВЛИ-0,4кВ | 10 | 0 | 50000 | 2025-03-17
216 | 518н/25 | 2025-06-16 | ФЛ | до 15 кВт | Частный дом | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, село Амзя, ул Михайловская, д 3 | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ Ф.-Михайловская | 10 | 2 | 36124.83 | 2025-06-23
217 | 480н/25 | 2025-06-02 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС земельного участка | г. Нефтекамск, ул. Васильковая, зу.58 | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ ф.ул.Васильковая | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-06-09
218 | 220п/25 | 2025-06-03 | ЮЛ | свыше 100 кВт | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ 160 кВА | 453149, РБ, Стерлитамакский район, с. Большой Куганак, ул. Матросова, д.2а | 6 | Опора №71 ВЛ-6кВ | 145 | 0 | 14146.85 | 2025-06-30
219 | 149п/25 | 2025-04-18 | ЮЛ | свыше 100 кВт | ЛЭП-6кВ КТП-6/0,4кВ | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Монтажная, д 14П | 6 | оп.5 отпайки ВЛ-6кВ на ТП-5Н09 | 110 | 40 | 47761.62 | 2025-04-29
220 | 032п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ,г.Нефтекамск,перекресток пр-т Юбилейный/ул. Парковая | 0.23 | ВЛ-0.4 кВ Ф.Ярмарка | 0.389 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
221 | 090п/25 | 2025-03-04 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | г. Нефтекамск, перекресток ул/Парковая/пр-т Комсомольский | 0.23 | опора № 6 ВЛ-0.4 кВ ТП-5003 | 0.743 | 0 | 30659.17 | 2025-03-21
222 | 039п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ, г.Нефтекамск, перекресток ул. Магистральная/ул. Промышленная | 0.23 | ВЛ-0,4кВ ф.КНС | 0.51 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
223 | 037п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ. г.Нефтекамск, перекресток пр-т Юбилейный/ул. Ленина | 0.23 | ВЛ-0.4кВ ф.Камера "Уфанет" | 0.51 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
224 | 038п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ, г.Нефтекамск, перекресток ул. Индустриальная/ул. Трактовая | 0.23 | ВЛ-0.4кВ ф.Площадка выгула собак | 0.51 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
225 | 091п/25 | 2025-03-04 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | г. Нефтекамск, перекресток ул. Социалистическая/ул. Ленина | 0.23 | ЩУ-0,23кВ на опоре ВЛ-0,4кВ светофора | 0.51 | 0 | 30659.17 | 2025-03-21
226 | 031п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ, г.Нефтекамск, перекресток ул.Карла Маркса/пр.Комсомольский | 0.23 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.освещения | 0.743 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
227 | 041п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ, г.Нефтекамск, перекресток пр-т Комсомольский/ул. Строителей | 0.23 | ВЛ-0.4кВ ф.ТОК | 0.743 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
228 | 040п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ, г.Нефтекамск, перекресток пр-т Комсомольский/ул. Карцева | 0.23 | ВЛ-0.4кВ ф.ул.Первостроителей | 0.743 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
229 | 033п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ,г.Нефтекамск, перекресток ул. Ленина/ул. Дорожная | 0.23 | ВЛ 0.4кВ ф.ул.Ленина 4а,6,6а | 0.601 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
230 | 035п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ, г.Нефтекамск, пр-т Юбилейный/ул. Социалистическая | 0.23 | ВЛ-0.4кВ ф.ул.Социалистическая 69 | 0.51 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
231 | 029п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ, г.Нефтекамск, перекресток ул. Ленина/Берёзовское шоссе | 0.23 | ВЛ-0.4кВ Ф. Вышка связи | 0.51 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
232 | 034п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ, г.Нефтекамск,перекресток ул. Ленина/ул. Победы | 0.23 | ВЛ-0.4кВ ф."Пресс-печать" | 0.389 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
233 | 036п/25 | 2025-01-30 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС камеры фотовидеофиксации | РБ, г.Нефтекамск. пр-т Юбилейный/ул. Технабовская | 0.23 | ВЛ-0.4кВ ф. Автосервис | 0.51 | 0 | 30659.17 | 2025-02-24
234 | 150п/25 | 2025-04-18 | ЮЛ | от 15 до 100 кВт | ЩС нежилого помещения | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, ул Дорожная, уч 31/1 | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-1405 | 25 | 0 | 36124.83 | 2025-05-05
235 | 024п/25 | 2025-01-27 | ЮЛ | свыше 100 кВт | КТП-6/0,4кВ для эл.сн. производственной базы | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Магистральная, зд 5/2 | 6 | опора ВЛ-6кВ ф.24 ПС "МОНТАЖНАЯ" | 144 | 0 | 47761.62 | 2025-02-18
236 | 544п/24 | 2024-12-11 | ЮЛ | свыше 100 кВт | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения МКД | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Городская, д 12 стр 5 | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-1724 | 190 | 0 | 12143.48 | 2025-01-17
237 | 182п/25 | 2025-05-13 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38 кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Алексеевка, ул Луговая, д 16 | 0.38 | №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9745 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-05
238 | 181п/25 | 2025-05-13 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Алексеевка, ул Зеленая, д 2 | 0.38 | №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9746 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-05
239 | 045п/25 | 2025-02-05 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ станции повышения давления воды | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Шамонино, ул Надежды | 0.38 | №5/5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-47020/400кВА | 5 | 0 | 36124.83 | 2025-03-03
240 | 424п/24 | 2024-09-17 | ЮЛ | свыше 100 кВт | ЗРУ-6 кВ БОС | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, село Ташкиново, ул Башкирская, влд 1Б | 6 | кабельные наконечники в ЗРУ-6кВ БОС | 2200 | 0 | 5426971.82 | 2025-01-31
241 | 042п/25 | 2025-01-31 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС базовой станции сотовой связи | РБ, г. Нефтекамск, примерно в 5 м. на юг от ориентира ул. Янаульская, д.6В | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ | 8 | 0 | 36124.83 | 2025-03-11
242 | 160п/25 | 2025-04-29 | ЮЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ земельного участка | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, ул Новая, уч.19 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. ул.Новая | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-05-16
243 | 129п/25 | 2025-04-03 | ЮЛ | от 15 до 100 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Федоровский район, село Федоровка, ул. Мира, уч. 8 | 0.38 | №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-45 | 20 | 0 | 36124.83 | 2025-04-24
244 | 132п/25 | 2025-04-08 | ЮЛ | от 15 до 100 кВт | ВРУ-0,4кВ нежилого здания | РБ, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д. 2Л | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-1706 | 99 | 1 | 47551.69 | 2025-05-07
245 | 121н/25 | 2025-02-20 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Красная Горка, ул Заки Зайнутдинова, уч 10 | 0.38 | №17 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5103/250кВА | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-03-10
246 | 297н/25 | 2025-04-09 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск, с с-з стороны от ориентира:ул.Привольная, д.1. | 0.38 | опора ВЛ-.4 кВ ф.ул.Снежная | 9 | 6 | 36124.83 | 2025-04-14
247 | 419н/25 | 2025-05-19 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Республика Башкортостан, г Уфа, Октябрьский р-н, с Нагаево, квартал 33, литер 125. Кадастровый номер: 02:55:040615:447 | 0.38 | №6 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9080 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-04
248 | 108п/25 | 2025-03-20 | ЮЛ | до 15 кВт | ВРУ-0,4кВ для электроснабжения станции сотовой связи 02-2977 | РБ, Иглинский р-н | 0.38 | проект опора ВЛИ-0,4кВ | 15 | 0 | 423424.6 | 2025-04-23
249 | 217п/25 | 2025-06-02 | ЮЛ | до 15 кВт | ВРУ-0,4кВ для электроснабжения станции сотовой связи 02-1112 | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, примерно в 20 м. на юго-запад от ориентира: земельный участок с кадастровым номером 02:66:010706:2127 | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф. Вышка связи | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-27
250 | 218п/25 | 2025-06-02 | ЮЛ | до 15 кВт | ВРУ-0,4кВ для электроснабжения станции сотовой связи 02-2916 | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, примерно в 5 м. на северо-восток от ориентира: земельный участок с кадастровым номером 02:66:010113:16 | 0.38 | РУ-0.4кВ ТП-2603 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-27
251 | 455н/25 | 2025-05-27 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС садового дома | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, тер. СНТ Арлан восточная сторона улица 37участок 1680 | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ Тополиный проезд | 10 | 0 | 30659.17 | 2025-06-11
252 | 268н/25 | 2025-04-01 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Давлеканово, ул Альшеевская, уч 108 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф-2 ул.Альшеевская начало | 7 | 0 | 30659.17 | 2025-04-10
253 | 280н/25 | 2025-04-04 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,4 кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Яснополянская, з/у 3 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Яснополянская чет. | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-07
254 | 517н/25 | 2025-06-11 | ФЛ | до 15 кВт | Точка подключения ВЛ-0,4кВ для ЩС-0,4 кВ земельного участка | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Красных Роз, з/у 2 | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ ф.ул.Жемчужная | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-16
255 | 487н/25 | 2025-06-03 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС земельного участка | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Северная, д 77 | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ ф. Северная | 9 | 6 | 36124.83 | 2025-06-05
256 | 135н/25 | 2025-02-26 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, ул Пионерская, уч 10 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф.Комсомольская-Ленина | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-03-11
257 | 002н/25 | 2025-01-09 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Иглинский р-н, село Акбердино, ул Ташлинская, д 10 | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9883 | 15 | 0 | 14984.63 | 2025-01-31
258 | 196н/25 | 2025-03-11 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ жилого дома | Респ Башкортостан, село Иглино, ул С.Савицкой, д 3/17 | 0.38 | №8/2 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-16Г ВЛ-10кВ | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-08
259 | 045н/25 | 2025-01-24 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, село Раевский, ул Фролова, уч 23 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф. Л-4 Фролова | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-02-14
260 | 275н/25 | 2025-04-03 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС земельного участка | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, Сельский пер, уч 27 | 0.38 | опора ВЛ-0.4кВ ф.пер.Сельский | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-19
261 | 380н/25 | 2025-05-07 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, тер. СНТ Арлан старые сады, ул 3-я, уч 165 | 0.23 | опора ВЛ-0.4кВ Ф. "Крымское кольцо" | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-05-19
262 | 032н/25 | 2025-01-22 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Шамонино , квартал 39, участок 12 | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-9956 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-01-31
263 | 421н/25 | 2025-05-19 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Республика Башкортостан, р-н Уфимский, c/c Зубовский, с Лебяжий, ул Центральная, рядом с домом 1. Кадастровый номер: 02:47:060101:723 | 0.38 | №16 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4314/400кВА | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-29
264 | 1542н/24 | 2024-12-27 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | г.Уфа, ул.1629 км, д.1В | 0.38 | №20 ВЛ-0,4кВ ТП-1096/160кВА (ООО "Башикрэнерго") | 13 | 2 | 36124.83 | 2025-02-26
265 | 237н/25 | 2025-03-22 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС жилого дома | 452696, Респ Башкортостан, г Нефтекамск, село Ташкиново, ул Сосновая, д 9 | 0.38 | опора ВЛ-0.4кВ ф.ул.Сосновая | 12 | 8 | 14146.85 | 2025-04-10
266 | 243н/25 | 2025-03-24 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, село Нагаево , квартал 25, д. 21 | 0.38 | №16/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9992/630кВА | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-07
267 | 358н/25 | 2025-04-27 | ФЛ | от 15 до 100 кВт | ЩС-0,38кВ жилого дома | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Некрасова, д 7 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Горная (пер.Некрасова) | 19 | 6 | 36334.76 | 2025-05-23
268 | 333н/25 | 2025-04-21 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск,ул.Газетная, з/у 1 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Газетная | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-25
269 | 201н/25 | 2025-03-12 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Кумертау, ул Шаймуратова, д 4 | 0.38 | №12 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-7217 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-01
270 | 304н/25 | 2025-04-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,4кВ | Респ Башкортостан, Иглинский р-н, СНТ Луговой, уч 64 | 0.38 | проект опора ВЛИ-0,4кВ Л-1 | 15 | 0 | 75000 | 2025-05-06
271 | 247н/25 | 2025-03-25 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Чишминский р-н, село санатория "Алкино", ул Зеленогорская, д 1 | 0.38 | №2/5 ВЛ-0,4кв Л-3 ТП-0627 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-10
272 | 219н/25 | 2025-03-17 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск, ул.Советская, зу 20А | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Советская | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-07
273 | 461н/25 | 2025-05-28 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС земельного участка | С. Ташкиново, ул. Ленина | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ ф.ул.Центральная | 7 | 0 | 30659.17 | 2025-06-05
274 | 245н/25 | 2025-03-25 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ жилого дома | Респ Башкортостан, село Старобалтачево, ул Свободы, д 25 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. Свободы | 3 | 0 | 30659.17 | 2025-04-07
275 | 532н/25 | 2025-06-19 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Уфа, р-н Октябрьский, с Нагаево, квартал 39, уч. 58. Кадастровый номер: 02:55:040615:111 | 0.38 | №5/2 ВЛ-0,4кВ Л-3 отТП-9997 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-20
276 | 249н/25 | 2025-03-26 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Шамонино, ул Российская, д 20 | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-47018 | 10 | 5 | 36124.83 | 2025-04-11
277 | 187н/25 | 2025-03-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск, примыкает к зу с к.н. 02:66:010488:670 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Дюртюлинская 2-12 | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-03-19
278 | 188н/25 | 2025-03-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск, примыкает к зу с к.н. 02:66:010488:672 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Дюртюлинская 2-12 | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-03-19
279 | 462н/25 | 2025-05-28 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС земельного участка | ТСН СНТ "Курай" прилегает к южной границе участка 5 | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ ф.ул.Придорожная | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-05-30
280 | 519н/25 | 2025-06-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС земельного участка | г. Нефтекамск, ул. Малая Заречная, в 30 м на юго-запад от ж/д №8 | 0.23 | опоре ВЛ 0.4 кВ ф.ул.Малая Заречная | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-06-18
281 | 185н/25 | 2025-03-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск, примыкает к зу с к.н. 02:66:010488:663 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Дюртюлинская 2-12 | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-03-19
282 | 186н/25 | 2025-03-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск, примыкает к зу с к.н. 02:66:010488:667 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.Дюртюлинская 2-12 | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-03-19
283 | 226н/25 | 2025-03-18 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Васильковая, уч 49 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Васильковая | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-04-04
284 | 094н/25 | 2025-02-12 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г Нефтекамск, ул Майская, уч 82 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Майская | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-02-27
285 | 408н/25 | 2025-05-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,4 кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Безымянная, з/у 5 | 0.38 | опора № 12 ВЛ 0.4 кВ | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-20
286 | 393н/25 | 2025-05-13 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Рождественская, уч 22 | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ. | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-27
287 | 311н/25 | 2025-04-14 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, Краснокамский р-н, с.Николо-Березовка, ул.Ключевая, д.38. | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. Ключевая | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-21
288 | 341н/25 | 2025-04-24 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск, СНТ"Арлан", уч.219А-"старые сады" | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ Ф. Крымский Первый километр. | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-30
289 | 430н/25 | 2025-05-20 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ | Респ Башкортостан, село Иглино, пер Куйбышева, уч 5В | 0.38 | опора ВЛИ-0,4кВ Л-4 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-27
290 | 086н/25 | 2025-02-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Маринская, д 8 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. Маринская правая | 13 | 2 | 12986.68 | 2025-02-27
291 | 018н/25 | 2025-01-17 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС гаража | РБ, Краснокамский р-н, с.Николо-Березовка, ГК Северный, гараж №36. | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. Лесная | 1 | 0 | 5000 | 2025-02-04
292 | 1537н/24 | 2024-12-25 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Иглино, ул Советская, уч 39/1 | 0.38 | №7/1 ВЛИ-0,4кВ Л-4 ТП-50 ВЛ-10кВ | 10 | 0 | 50000 | 2025-01-28
293 | 211н/25 | 2025-03-13 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Стерлитамакский р-н, село Наумовка, ул Коммунистическая, д 2а | 0.38 | №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-44002 от проектируемой ВЛ-10кВ | 15 | 0 | 14984.63 | 2025-04-03
294 | 256н/25 | 2025-03-28 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0.38кВ на садовом участке | Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Нефтекамск, деревня Марино, территория садоводческого некоммерческого товарищества Собственников недвижимости Рассвет, улица 1-я, земельный участок 17 | 0.38 | ВЛ-0.4кВ ф.Госучреждение-2 | 12 | 0 | 36124.83 | 2025-04-04
295 | 026н/25 | 2025-01-21 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Шамонино, ул Российская, д 82 | 0.23 | ВЛ-0,4кВ КТП-9956 | 6 | 0 | 30000 | 2025-02-03
296 | 465н/25 | 2025-05-29 | ФЛ | до 15 кВт | щс-земельного участка | Респ Башкортостан, село Раевский, ул Фролова, уч 25 | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ Ф. Л-4 Фролова | 10 | 0 | 9989.75 | 2025-06-02
297 | 025н/25 | 2025-01-20 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС жилого дома | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Уральская, д 14, кв 2 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. Уральская | 2 | 6 | 13936.92 | 2025-02-05
298 | 431н/25 | 2025-05-20 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Иглино, ул Якутова | 0.38 | опора №8/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 | 7 | 0 | 36124.83 | 2025-06-11
299 | 425н/25 | 2025-05-19 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, село Красная Горка, ул Аскина, д 66 | 0.38 | №4/15 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-5102/250кВА | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-04
300 | 375н/25 | 2025-05-05 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС гаража | Респ.Башкортостан, город Нефтекамск, пр. Комсомольский, д. 94, блок 17 | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Снежная | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-26
301 | 189н/25 | 2025-03-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Жуково, ул Салавата Юлаева, д 33 | 0.38 | №1/2 ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТП-9949/250кВА ВЛ-10кВ | 10 | 5 | 36124.83 | 2025-04-04
302 | 013н/25 | 2025-01-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск, ул.Юная, зу 50А | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. ул.Юная | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-01-21
303 | 277н/25 | 2025-04-03 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Молодежная, д 61А | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Малахитовая | 3 | 0 | 30659.17 | 2025-04-09
304 | 494н/25 | 2025-06-04 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38 кВ на земельном участке | Респ. Башкортостан, г. Уфа, село Нагаево, ул. Гайнинская, уч. 13а | 0.38 | №13 ВЛ-0,4кВ от ТП-9993 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-23
305 | 412н/25 | 2025-05-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38 кВ на земельном участке | РБ, г. Уфа, Октябрьский район, с. Нагаево, ул. Благородная. Кадастровый номер: 02:55:040610:11708 | 0.38 | опора ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-9997 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-30
306 | 503н/25 | 2025-06-06 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | РБ, г Уфа, село Нагаево. Кадастровый номер: 02:55:040620:1037 | 0.38 | №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1696 | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-06-24
307 | 386н/25 | 2025-05-12 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | г Уфа, село Нагаево, ул Счастливая, уч 14. | 0.38 | №18 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9999/630кВА | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-05-26
308 | 072н/25 | 2025-02-04 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск, ул.Спутника, зу 3А | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Спутника (Советская) | 6 | 0 | 30000 | 2025-02-07
309 | 515н/25 | 2025-06-10 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС земельного участка | с. Николо-Березовка, переулок Чкалова, земельный участок 4 А | 0.23 | опора ВЛ 0.4 кВ Ф. Пер. Чкалова | 6 | 0 | 30659.17 | 2025-06-18
310 | 038н/25 | 2025-01-23 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС жилого дома | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, деревня Марино, ул Полевая, д 19А | 0.38 | опора ВЛ-0.4 к Ф-ул. Полевая нечетная | 15 | 15 | 14146.85 | 2025-02-03
311 | 041н/25 | 2025-01-23 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС жилого дома | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, село Ташкиново, ул Ленина, д 3Б | 0.38 | проектируемая опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Центральная 3 | 15 | 0 | 65172.31 | 2025-02-13
312 | 251н/25 | 2025-03-26 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,4кВ жилого дома | г. Нефтекамск, ул. Торговая, з/у 22 | 0.38 | ЩУ-0,38кВ на опоре ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Торговая (Четная) | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-15
313 | 321н/25 | 2025-04-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС жилой дом | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, Липовый пер, д 13 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.пер.Белозерский ул.Липовая | 9 | 6 | 36124.83 | 2025-05-05
314 | 203н/25 | 2025-03-12 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Чишминский р-н, село санатория "Алкино", ул Солнечная, д 5 | 0.38 | №2/5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-0624(ТП-2)/100кВА ВЛ-10кВ | 12 | 3 | 36124.83 | 2025-04-28
315 | 566п/24 | 2024-12-20 | ФЛ | до 15 кВт | ВРУ административно-складских помещений | Респ Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д. 2, строен. 1 | 0.38 | РУ-0.4кВ КТП-1317 | 15 | 10 | 36334.76 | 2025-01-28
316 | 115н/25 | 2025-02-20 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, с. Нагаево, квартал 33, литер 276 | 0.38 | Проектируемая опора ВЛ-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 15 | 0 | 14984.63 | 2025-03-12
317 | 105н/25 | 2025-02-17 | ФЛ | от 15 до 100 кВт | ЩС жилого дома | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, ул Парковая, д 21 | 0.38 | опора ВЛ-0.4 кВ ф. Парковая | 35 | 15 | 47761.62 | 2025-04-23
318 | 164н/25 | 2025-03-05 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ. Башкортостан, Федоровский район, село Федоровка, ул. Трудовая, д. 18 | 0.38 | №22 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-45 | 10 | 5 | 36124.83 | 2025-03-25
319 | 111п/25 | 2025-03-07 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,23кВ магазина | Респ Башкортостан, село Федоровка, ул Трудовая, д 20. | 0.23 | №23 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-45 | 5 | 0 | 30869.1 | 2025-03-25
320 | 218н/25 | 2025-03-17 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, село Чесноковка, ул Чапаева. Кадастровый номер: 02:47:150105:134 | 0.38 | №13 ВЛИ-0,4кВ Л-3 КТП-01799/250кВА ВЛ-10кВ | 15 | 0 | 36124.83 | 2025-04-08
321 | 068н/25 | 2025-02-03 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС на земельном участке | РБ, г.Нефтекамск. ул.Ландышевая, зу 67 | 0.23 | опора ВЛ-0.4 кВ ф.ул.Ландышевая | 6 | 0 | 30000 | 2025-02-07
322 | 479н/25 | 2025-06-02 | ФЛ | до 15 кВт | Щс жилого дома | Респ Башкортостан, село Николо-Березовка, ул Зенцова, д 44А | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ Ф Малышева | 8 | 7 | 13936.92 | 2025-06-18
323 | 122н/25 | 2025-02-24 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | г Уфа, село Нагаево, ул Отечественная, уч 110. Кадастровый номер: 02:55:040615:58 | 0.38 | №14 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9997 | 15 | 0 | 14984.63 | 2025-03-18
324 | 409н/25 | 2025-05-16 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС жилого дома | Респ Башкортостан, г Нефтекамск, ул Центральная, д 23 | 0.38 | опора ВЛ 0.4 кВ | 13 | 2 | 36124.83 | 2025-05-19
325 | 178н/25 | 2025-03-07 | ФЛ | до 15 кВт | ЩС-0,38кВ на земельном участке | Респ Башкортостан, Уфимский р-н, деревня Дорогино, ул Звездная, д 16 | 0.38 | №1/2 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-9894 | 10 | 5 | 36124.83 | 2025-03-20