## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | июнь |  | месяц | 2025 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | Вл-110 кВ Карманово- Арлан 2цепь | 110 | 20,25 2025.06.01 | 20,25 2025.06.01 | В | 0 | ВЛ-110 кВ Карманово- Арлан 2цепь, ПС 110/35/6 кВ Михайловка 2 c.ш ф- 6,8,10,12,14,22,24,26,28,30,32 ПС 35/6 кВ Н Березовка 2 c.ш ф. 16,21 ПС 110/6 кВ Нефтекамск 2 c.ш ф.12,14 ПС 110/6 кВ Искож 2,4 c.ш ф.10,11,15,17,19,51 ПС 110/6 кВ Монтажная 2,4 с.ш ф.6,12,14,20,24,32 ПС 110/6 кВ Ташкиново 2 c.ш ф-20,28 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №22 от 01.06.2025 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ф-5514 п/с Буй | 6 (6.3) | 15,50 2025.06.02 | 22,00 2025.06.02 | В | 6.17 | ВЛ-6кВ ф-5514 ПС Буй, ТП-1402 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 |  | Акт №23 от 02.06.2025 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
3 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Луговая с ТП-1001 | 0.38 | 09,00 2025.06.05 | 13,00 2025.06.05 | П | 4 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Луговая с ТП-1001 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
4 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-110 кВ Автозавод - Арлан 1 ПС 110/6кВ Искож и ПС 110/35/6кВ Уразаево | 110 | 12,15 2025.06.06 | 12,15 2025.06.06 | В | 0 | ВЛ-110 кВ Автозавод - Арлан 1 ПС 110/6кВ Искож, ПС 110/35/6кВ Уразаево, ПС 110/35/6 кВ Уразаево 1c.ш, ф.5,9,11,12,16, ПС 110/35/6 кВ Уразаево 2c.ш ф.18,21,23,25,27, ПС 110/6 кВ Искож 1c.ш ф.29,47,53, ПС 110/6 кВ Искож 2c.ш ф.26,28,32, ПС 35/6 кВ Кама 1 c.ш ф.2,5,7 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №24 от 06.06.2025 | 3.4.9.1 |  | 0
5 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ТП 6/0,4кВ №8003 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,01 2025.06.10 | 11,25 2025.06.10 | П | 2.4 | ТП-8003 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 646 |  |  |  |  | 1
6 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | КЛ | КЛ-6кВ ТП-5306 на ТП-803 | 6 (6.3) | 16,50 2025.06.12 | 17,33 2025.06.12 | В | 0.72 | КЛ-6кВ ТП-5306 на ТП-803 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |  | Акт №25 от 12.06.2025 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
7 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-110кВ Карманово - Янаул I цепь | 110 | 21,35 2025.06.13 | 21,35 2025.06.13 | В | 0 | ВЛ-110кВ Карманово - Янаул I цепь, ПС Строительная 1 с.ш. ф.9, ТП-8220, ТП-8201, ТП-8224 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №26 от 13.06.2025 | 3.4.9.1 |  | 0
8 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №0222 РУ-0,4кВ | 0.38 | 21,32 2025.06.15 | 21,45 2025.06.15 | П | 0.22 | ТП-0222 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
9 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №11008 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,21 2025.06.18 | 10,48 2025.06.18 | П | 1.45 | ТП-11008 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
10 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №11010 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,01 2025.06.19 | 10,37 2025.06.19 | П | 1.6 | ТП-11010 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
11 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-110кВ Карманово-Автозавод 1 цепь | 110 | 05,42 2025.06.20 | 05,42 2025.06.20 | В | 0 | ВЛ-110кВ Карманово-Автозавод 1 цепь, ПС 110/35/6 кВ Михайловка I c.ш. ф. 25, 11, 21, 9, 27, 5, 7, 29, 13, ПС 110/6 кВ Монтажная I c.ш. ф. 13, 11, 9, 5, ПС 35/6 кВ Нефтекамск I c.ш. ф. 3, 5, 17, 13,15, ПС 35/6 кВ Касево I c.ш. ф. 9, 15, 13, 11, ПС 35/6 кВ Зенит I c.ш. ф.15, 17, 3, 9, 11, 13, ПС 35/6 кВ Николо-Березовка I c.ш. ф. 5, 11 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №27 от 20.06.2025 | 3.4.9.1 |  | 0
12 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-21 ПС Кустовая 35/6кВ | 6 (6.3) | 10,15 2025.06.20 | 14,15 2025.06.20 | П | 4 | ВЛ-6кВ ф-21 ПС Кустовая 35/6кВ ТП-8012, ТП-1926 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 974 |  |  |  |  | 1
13 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 | 0.38 | 09,00 2025.06.23 | 11,00 2025.06.23 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
14 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 | 0.38 | 13,00 2025.06.23 | 15,00 2025.06.23 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
15 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Некрасова с ТП-812 | 0.38 | 08,25 2025.06.24 | 16,12 2025.06.24 | П | 7.78 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Некрасова с ТП-812 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
16 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 | 0.38 | 09,00 2025.06.24 | 11,00 2025.06.24 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
17 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 | 0.38 | 13,00 2025.06.24 | 15,00 2025.06.24 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
18 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 | 0.38 | 09,00 2025.06.25 | 11,00 2025.06.25 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
19 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 | 0.38 | 13,00 2025.06.25 | 15,00 2025.06.25 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
20 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 | 0.38 | 09,00 2025.06.26 | 11,00 2025.06.26 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
21 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 | 0.38 | 13,00 2025.06.26 | 15,00 2025.06.26 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
22 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №29011 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,30 2025.06.26 | 10,00 2025.06.26 | П | 0.5 | ТП-29011 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
23 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 | 0.38 | 09,00 2025.06.27 | 11,00 2025.06.27 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
24 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 | 0.38 | 13,00 2025.06.27 | 15,00 2025.06.27 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Камская с ТП-11008 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
25 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №0122 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,01 2025.06.27 | 10,08 2025.06.27 | П | 1.12 | ТП-0122 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
26 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ТП | ТП 6/0,4кВ №5304 РУ-0,4кВ ф. ул.Дорожная 27а | 0.38 | 18,30 2025.06.27 | 20,20 2025.06.27 | П | 1.83 | ТП-5304 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 672 |  |  |  |  | 1
27 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ф-29 ПС 110/6кВ Искож | 6 (6.3) | 11,22 2025.06.30 | 12,07 2025.06.30 | В | 0.75 | ф.29 ПС 110/6кВ Искож, ТП-5304, ТП-5305, ТП-819, ТП-809, ТП-812, ТП-810, РП-1а |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2486 |  | Акт №28 от 30.06.2025 | 3.4.8.1 | 4.13 | 1
28 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | Ф-28 ПС 110/6 Искож | 6 (6.3) | 11,22 2025.06.30 | 13,00 2025.06.30 | В | 1.63 | Ф.28 ПС 110/6кВ Искож, ТП-5306, ТП-1712, ТП-1713 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4044 |  | Акт №29 от 30.06.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1
29 | ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" | ВЛ | ф-26 ПС 110/6 Искож | 6 (6.3) | 15,03 2025.06.30 | 16,36 2025.06.30 | В | 1.55 | Ф.26 ПС 110/6кВ Искож, ТП-26001, ТП-26006, ТП-1902, ТП-1905, ТП-1906, ТП-1907, ТП-26005, ТП-5021, ТП-1721, ТП-3721, ТП-1421, ТП-2221, ТП-26007, ТП-6121, ТП-0521, ТП-6821 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4943 |  | Акт №30 от 30.06.2025 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
[19 empty] | Директор ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" |  |  |  |  | И.И.Гарифуллин
[19 empty] | Начальник ОДС ПО "СЭС" АО "Региональные электрические сети" |  |  |  |  | Р.Р. Хайруллин
.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь